Note on W2229: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on X2229: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on S2230: User: дължима такса за отчетната година
Note on U2230: User: стари задължения на фирмата
Note on V2230: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on W2230: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on X2230: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V2231: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on W2231: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on X2231: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V2232: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on W2232: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on X2232: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V2233: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on W2233: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on X2233: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V2234: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on W2234: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on X2234: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V2235: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on W2235: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on X2235: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V2236: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on W2236: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on X2236: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V2237: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on W2237: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on X2237: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V2238: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on W2238: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on X2238: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V2239: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on W2239: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on X2239: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V2240: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on W2240: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on X2240: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V2241: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on W2241: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on X2241: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V2243: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on W2243: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on X2243: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V2245: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on W2245: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on X2245: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V2246: 1-Състояни8е и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on W2246: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on X2246: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V2247: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on W2247: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on X2247: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V2248: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on W2248: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on X2248: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V2249: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on W2249: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on X2249: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V2250: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on W2250: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on X2250: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V2251: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on W2251: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on X2251: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V2252: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on W2252: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on X2252: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V2253: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on W2253: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on X2253: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V2255: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on W2255: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on X2255: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V2257: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on W2257: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on X2257: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V2258: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on W2258: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on X2258: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V2259: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on W2259: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on X2259: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on V2261: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on W2261: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол
Note on X2261: 1-Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения 2-Дейности, извършвани в речните легла 3-Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите 4-Количества и качества на водите 5-Поддържане на минимално допустимия отток в реките 6-Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ 7-Спазване на забрани и ограничения на СОЗ 8-Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите 9-Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства 10-Сигнали и жалби 11-Минерални води 12-Превантивен контрол по ЗВ 13-Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ 14-Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите 15-Последващ контрол