ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР)

през месец октомври 2023 г .

I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на Басейнова дирекция „ Дунавски район“:

През месец октомври 2023 г. експертите на дирекция „Контрол“ при БДДР са извършили общо 272 броя проверки, като 30 броя проверки са за изпълнение на условията в издадените действащи разрешителни по реда на Закона за водите.

Направените 272 броя проверки са съответно за: осигуряване на проводимостта на речните легла; състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от Закона за водите (ЗВ); обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; участия в държавни приемателни комисии (ДПК), проверки свързани с обследване на потенциално опасни водни обекти в рамките на междуведомствени комисии, назначени със заповеди на областни управители/кметове на общини; вкл. и повторни проверки за изпълнение на предписания, дадени на предходни проверки.

През периода са извършени 13 броя проверки по жалби и сигнали, от които 6 броя сигнали са подадени по „Зелен телефон“.

В рамките на осъществения контрол от БДДР са дадени 120 броя предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или констатирани нарушения.

През месец октомври 2023 г. са съставени 4 броя Актове за установяване на административно нарушение (АУАН).

За отчетния период са издадени 3 броя Актове за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ) на обща стойност 81 020,52 лв.

От директора на БДДР за отчетния период са издадени 2 броя наказателни постановления  (НП),  в размер на 300,00 лв.

От такси за осъществено право за използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, от БДДР са събрани общо 201 678,97 лв.

Постъпилите суми в транзитната сметка на БДДР и от НАП по наказателни постановления (НП) са в размер на 683,62 лв.

Постъпилите суми в транзитната сметка на БДДР и от НАП по издадени АУПДВ са в размер на 35 906,32 лв.

Общо събраните лихви от НАП и БДДР по издадени АУПДВ и други са в размер на 6 568,72 лв.

II. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейнова дирекция:

При проверките е осъществен контрол за състоянието на водовземните съоръжения, наличието на разходомерни и нивомерни устройства и тяхната изправност, за воденето на дневници за ежемесечно отчитане на използваните водни обеми, за осъществяване на собствен мониторинг и заплатени и дължими такси. Приоритетно са проверявани обекти, използващи големи водни количества, както и обекти, от които не постъпва регулярно информация за изпълнение на условията в издадените разрешителни (напр. годишни отчети за ползваните водни количества, резултати от провеждан собствен мониторинг, платежни документи за платени такси за използване на водите и др.).

- Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите:

Извършени са 30 броя проверки за изпълнение на условията в издадените от БДДР индивидуални административни актове по ЗВ, което представлява около 11,02 % от общия брой  извършени проверки от БДДР през месец октомври 2023 г.

През отчетния период са извършени следните проверки по направления на контролна дейност, съгласно чл. 188, ал. (1) от Закона за водите:

-(1) Проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения – 166 бр.

-(2) Проверки във връзка с дейности, извършени в речните легла – 13 бр.

-(3) Проверки за състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите – 110 бр.

-(4) Проверки за количеството и качеството на водите – 16 бр.

-(5) Проверки за поддържане на минимално допустимия отток в реките – 58 бр.

-(6) Проверки по издадени разрешителни по реда на ЗВ – 30 бр.

-(7) Проверки за спазване на забрани и ограничения в СОЗ – 2 бр.

-(8) Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите – 0 бр.

-(9) Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства – 2 бр.

-(10) Проверки по сигнали и жалби – 13 бр.

-(11) Проверки във връзка с използване на минерални води – 3 бр.

-(12) Превантивен контрол по ЗВ – 25 бр.

-(13) Проверки за изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение на №1 от ЗВ - проверки на следните язовири: "Александър Стамболийски“; “Бели Искър"; " Бели Лом"; “Горни Дъбник";" Искър"; "Йовковци"; “Кула”; “Огняново”; "Огоста”; “Панчарево”; “Рабиша"; “Сопот”; “Среченска бара”; “Христо Смирненски"; “Ястребино”– 15 бр.

- (14) Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите – 54 бр.

- (15) Последващ контрол – 45 бр.

2. Извършени проверки на ВЕЦ.

Извършени са проверки на 6 броя ВЕЦ за изпълнение на условията на разрешителните и поддържане на минимално допустим отток в реките Искър, Панчаревска Бистрица и язовир Искър. При осъществените проверки не са установени нарушения на оттока в реките след водохващанията.

3. Проверки за проводимост на речните легла и в участъците до 500 м. след язовирната стена:

Извършени са общо 163 броя проверки за състоянието и проводимостта на речните легла, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени.

Извършени са 107 броя проверки на критични участъци от реки, включително такива, проверявани през есента на 2022 г. и пролетта на 2023 г.

4. През месеца са осъществени общо 13 броя проверки по постъпили сигнали и жалби и писма от граждани и юридически лица, като обстоятелствата по тях са следните:

- На 03.10.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на БДДР във връзка с постъпил сигнал по електронната поща на БДДР,  заведен с вх. №КД-05-156/03.10.2023 г., относно: „Риболовци днес споделиха в социалните мрежи снимка на река Искър в долното си течение, която е напълно пресъхнала след водохващането за ВЕЦ Койнаре, в района на деривационния канал“. Сигналоподателят е поканен да присъства на проверката, чрез телефонен разговор. Същият не присъства по време на проверката.

Извършена е проверка на участъци от река Искър: при водохващането на ВЕЦ  „Койнаре“ и участък около точката посочена в сигнала. В момента на проверката се констатира, че протичат водни обеми през частично отворените плоски затворни органи към деривационния канал на ВЕЦ. Напречният профил на канала е частично запълнен с вода в момента на проверката. В момента на проверката през частично отворени плоски затворни органи 1 и 2 на бента на водохващането протичат водни обеми за осигуряване на водни количества за функциониране на екосистемите в реката. В участъка от река Искър при водохващането на ВЕЦ „Койнаре“ не се наблюдават пресъхнали участъци. Направен е оглед и обход на участък от река Искър, в близост около точката посочена в сигнала. От направения оглед и обход се установи, че при на мост над река Искър в близост до точка, със заснети географски координати, както следва: N 43˚ 21΄ 17.8״  и Е 24˚ 10΄ 14.4״, заснети с GPS ОREGON 600, преди моста по посока течението на реката, напречният профил на реката е запълнен с водни обеми и няма наличие на пресъхнали участъци. След моста, в близост до точката посочена в сигнала, речното течение се разделя на ляв и десен ръкав, поради наличие на наносен остров в средната част на речното течение, обрасъл с трева, храсти и дървесна растителност. Приблизителни размери на наносния остров: дължина около 200 метра и ширина около 20 метра. В момента на проверката всичките водни обеми на речното течение протичат през десния ръкав, свободно без да е налично пресъхване и подприщване. В момента на проверката левият ръкав е частично оводнен с незначителни водни количества. Описания ляв ръкав от участъка на река Искър е в близост до точката посочена в сигнала. След края на горецитирания наносен остров напречния профил на реката е запълнен с водни обеми и няма наличие на пресъхнали участъци.

След извършените проверки на участъците от река Искър е извършена проверката в сградоцентрала на ВЕЦ „Койнаре“. От направената проверка в сградоцентрала на ВЕЦ „Койнаре“ се установи, че „ЮНИОН ХИДРО“ ООД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностни води с № 11140162/16.02.2017 г. Водовземането се осъществява чрез водохващане, изградено на р. Искър, в землището на гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен. Цел на издаденото разрешително -  за производство на електроенергия, посредством ВЕЦ „Койнаре“. Обектът на водоснабдяване е ВЕЦ „Койнаре“, в землището на гр. Койнаре. Краен срок на разрешителното е: 16.02.2027 г. В момента на проверката се установи, че ВЕЦ „Койнаре“ работи с една Хидрогрупа II с моментна мощност 180 kW.

- На 06.10.2023 г. е извършена проверка от експерти на БДДР във връзка с: заведено писмо с наш вх. № КД – 05 – 149/25.09.2023 г., от БДЧР Варна, изпратено по компетентност с изх. № СЖ-359-А1/ 25.09.2023 г. – сигнал за състоянието на речното корито на р. Суха река в и извън регулацията на с. Ботево, общ. Аксаково, обл. Варна. Сигналът е заведен в МОСВ с вх.№94-00-872/18.09.2023 г., в които се съобщава за ниско ниво на река Суха река след яз. Ботево, намиращ се извън регулацията на с. Ботево, общ. Аксаково, обл. Варна и липсата на риба и раци в реката. В момента на проверката, експерти на БДДР, в присъствието на представител на Община Аксаково и кметския наместник в село Ботево извършиха оглед на речното легло на река Суха река от яз. Ботево до края на регулацията на село Ботево, общ. Аксаково, където се установи, че участъкът от река Суха река е обрасъл с храстовидна  растителност в речното легло. Участъкът е с приблизителни географски координати заснети с GPS “GARMIN” OREGON 600 от основният изпускател на яз. „Ботево”  начало - N 43° 25´ 20.90" E 27° 42´ 44.84" и край - N 43°26'8.91" E 27°42'41.65 край на регулацията на село Ботево, с дължина на участъка приблизително 1560 метра. От извършеният оглед на реката след яз. Ботево се констатира, че основният изпускател на язовир Ботево е отворен с цел да не се допуска осушаване на реката след язовира. Речното легло след язовира има осигурена проводимост на 500 метра след основният изпускател. От разговор с кметския намесник на село Ботево и с представителят на Община Аксаково се установи, че ниското водно ниво на река Суха река и подхранващите я притоци се дължи на засушаване, което продължава повече от 3 месеца и липсата на дъждове, паднали на територията на общината. Извършен е оглед и на дерета, преминаващи през урбанизираната територия на с. Ботево, община Аксаково и подхранващи река Суха река. В момента на извършване на проверката и двете дерета са сухи. Чрез кметският наместник – г-жа Митева и от експерти на БДДР Плевен бяха извършвани многократни опити за осъществяване на  връзка със сигналоподателят на посоченият в сигнала телефонен номер, с цел присъствие на проверката. Сигналоподателят не бе открит за присъствие при извършване на проверката. Сигналът заведен с писмо с наш вх. № КД – 05 – 149/25.09.2023 г., постъпил от БДЧР Варна изпратено по компетентност с изх. № СЖ-359-А1/ 25.09.2023 г., заведен в МОСВ с вх.№94-00-872/18.09.2023 г., в които се съобщава за ниско ниво на река Суха река след яз. „Ботево” и липсата на риба и раци в реката е неоснователен.

- На 06.10.2023 г. е извършена проверка на място в землището на гр. Бойчиновци от експерти на БДДР-Плевен, във връзка с постъпил по зелен телефон сигнал с вх. № КД-05-155/02.10.2023 г., с твърдения: „Фирма за зарибителен материал за пастърва „Тони Фишер“ използва голям геран Бунар, в нашето място – бивша фабрика за консервиране, „Харитов чифлик“, Бойчиновци, като взима 30 до 60 л/сек. Фирмата има разрешиелно за водовземане от повърхностни води“. От проверката се установи следното: в деня на проверката, при пристигане на мястото, визирано в подадения сигнал за обект: рибарник на „Тони Фишер“ ЕООД, разположен в ПИ 05236.109.25 по КК и КР, местност „Харитов чифлик“ от земл. на гр. Бойчиновци беше направен опит за свързване със сигналоподателя на посочения телефон за изясняване на обстоятелства, посочени в сигнала. Същият не отговори на позвъняването. На проверката присъства представител на фирма „Тони Фишер“ ЕООД – рибовъд на обекта – рибарник. Извършен бе оглед на имот, съседен от северна страна на ПИ 05236.109.25, в който се намира рибарника. При огледа на терена се установи: при място с географски координати (ГК): N - 43º29´13,77";  E - 23º19´33,86" (заснети от западна страна) и ГК N - 43º29´13,66";  E - 23º19´33,82" (заснети от източна страна) има разположено водовземно съоръжение за подземни води – Шахтов кладенец (ШК). Шахтовият кладенец е изграден с бетонови страни, с приблизителен диаметър около 3 м. По данни на представителя на „Тони Фишер“ ЕООД в момента на проверката, ШК е с дълбочина около 4 м., водното ниво от кота терен е на около 1 м. Надземно ШК е защитен с бетоново излята шахта, покрита с конструкция от дървен материал и ламаринени плоскости. При проверката се установи, че в ШК има помпено оборудване. Монтирана е центробежна помпа, сложена на метален постамент с характеристики видими на нейния корпус: 0,6 – 3,6 м3/ч. Помпата е оборудвана за водовземане с монтирана смукателна тръба, спусната в ШК. На нагнетателната тръба на помпата е монтирана тръбна разводка от ПЕТ ф 20 мм., насочена извън ШК в посока рибарниците. В момента на проверката се установи, че помпата е в работен режим. Осъществява се водвземане от подземни води от ШК, посредством описаното по-горе оборудване за нужди в имота на рибарниците. По данни на представителя на „Тони Фишер“ ЕООД в момента на проверката, имота в който е установено водовземането от ШК, описан по-горе с ГК, е собственост на „Тони Фишер“ ЕООД, съгласно представена в момента на проверката за справка скица от 2021 г.

„Тони Фишер“ ЕООД, гр. Монтана притежава издадено по реда на Закона за водите (ЗВ) Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 11160117/15.02.2016 г., изменено и продължено с Решение №3650/23.09.2022 г. за водовземане от р. Огоста чрез воденична вада, за нуждите на обект: рибарник на  „Тони Фишер“ ЕООД, разположен в ПИ 05236.109.25 по КК и КР, местност „Харитов чифлик“ от земл. на гр. Бойчиновци.

За констатираното водовземане от подземни води от ШК, в землището на гр. Бойчиновци в момента на проверката, „Тони Фишер“ ЕООД не притежава издадено разрешително по реда на ЗВ за водовземане от подземни води. Географските координати са заснети със служебен GPS GARMIN OREGON 600.  При обхода за оглед на съседни имоти на рибарника, местност „Харитов чифлик“, в землището на гр. Бойчиновци, във връзка с твърденията в сигнала се установи, че в съседен имот в северна посока има съществуващ шахтов кладенец с приблизителни размери: диаметър 6 м и дълбочина около 4 м, СВН около 2 м. под кота терен, находящ се според направена справка в публичен портал на страницата на АГКК в имот „Държавна частна собственост, НТП: друг вид трайни насаждения“. Предписания: 1. „Тони Фишер“ ЕООД да не осъществява водовземане от изграденото съоръжение Шахтов кладенец (ШК), разположено в съседен имот на рибарник в ПИ 05236.109.25 по КК и КР в землището на гр. Бойчиновци, собственост на „Тони Фишер“ ЕООД, до привеждане на дейността, съгласно установения ред в Закона за водите.

- На 09.10.2023 г. е извършена проверка от експерти на БДДР, във връзка с: последващ контрол по чл. 188 от Закона за водите и постъпил в деловодството на БДДР Плевен сигнал, заведен с вх.№ КД-05-106 (3)/27.09.2023г., подаден от г-жа Ахмедова, жител на с. Хърсово, относно: затрупано с камъни и кал дере и отклоняването на води от дерето преминаващо през  урбанизираната територия на с. Хърсово, Община Самуил и постъпващи към имот  общинска собственост. Сигналоподателката е уведомена по телефона и присъства на извършената проверка. При направената проверка на място и извършен визуален оглед на терена се констатира следното: по заповед  на кмета на община Самуил е извършено почистване на дерето от нахвърлени камъни и пръст в точка с географски координати: N 43˚33'55,4˝;  E 026˚46'13.7˝. Премахната е тръба, откланяща водата към терен, общинска собственост и  засипана изкопаната траншея, водеща към същия имот. В БДДР Плевен е посъпило писмо от кмета на Община Самуил с изх. № 1132/ 13.09.2023 г. за почистване на критичните участъци на дерета, преминаващи през регулацията на населените места на територията на Община Самуил. Водата в чешмата гравитачно постъпва е дере, от където води началото си река Царацар, поречие Дунавски Добруджански реки. При обхода на терена, беше установено, че водата, идваща от чешмата е със силно намален дебит и поради недостатъчния наклон на дерето в ниската си част се разлива. При проверката (днес) на 09.10.2023г. се установи: че не е наличен воден обект в имота общинска собственост, преустановено е отклоняването на водата като същата е върната в речното си легло. Сигнала е неоснователен.

- На 11.10.2023 г. е извършена проверка от експерти на БДДР, във връзка с: постъпил повторно сигнал, препратен по компетенции от РИОСВ – Плевен, с вх. №КД-05-2-(3)/03.10.2023 г. Сигналоподателката твърди, че „автомивка в град Тетевен функционира незаконно и без да отговаря на никакви екологични и законови изисквания; използва без разрешение водите на речни притоци и има незаконно водохвашщане на води от района от незаконни герани и кладенци“.

След извършена предходна проверка на 13.01.2023 г., сигналоподателката е уведомена за резултатите от извършената проверка с писмо с изх.№ КД-05-2-(1)/17.01.2023 г, като същото е върнато като „непотърсено“, видно от известието за доставяне. Сиганлоподателката не е уведомена за извършването на настоящата проверка, поради липса на телефон за контакт и / или имейл в подадения повторен сигнал.

В момента на проверката се констатира следното: частният имот 72343.500.8110, област Ловеч, община Тетевен, гр. Тетевен, п.к. 5700, ул. "Вършец", вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 2690 кв. м, стар номер 3009, квартал 1, парцел VIII е собственост на Цв.Данов, с настоящ адрес : ..... Върху частният имот е установена сграда с метална конструкция и ламаринена обшивка с надпис „автомивка“. В момента на проверката обекта работи, наличен е персонал. В момента на пристигане се извършва измиване на 1 бр. автомобил с водоструйка. Пред автомивката е налична желязна стойка за сушене на  автоаксесоари (гумени стелки ) за кола – 4 бр. В сградата на автомивката е налична паростуйка – марка „KARCHER”.

При извършен оглед и обход на обекта се констатира наличие на полипропиленови тръби Ø 23 мм, тройници, спирателен кран и бързи връзки, разположени в непосредствена близост до западния край на имота. Прекъсната е бързата връзка с така установените полипропиленови тръби. При отваряне на спирателния кран в момента на проверката се установи, че протичат водни обеми към прекъснатата бърза връзка. Поради висока тревна растителност не може да се установи водоизточника на захранване на гореописаната тръбна разстановка.

Управителя на фирма „Атом Инвест“ ЕООД г-н А. Орлинов заяви, че не му е известен водоизточника на захранване, ползва обекта под наем.

В момента на проверката, чрез разписка на г-жа Георгиева - инспектор към РУ – град Тетевен  са предадени: заверено ксерокопие на сигнал, препратен от РИСОВ с вх. №КД-05-2/11.01.2023 г., заверено ксерокопие на Констативен протокол №1-ЦП-03/13.01.2023 г.; заверено ксерокопие на  писмо с изх. №КД-05-2-(1)/17.01.2023 г.; заверено копие на известие за доставяне. Разписката е неразделна част от констативния протокол от извършената проверка.

- На 11.10.2023 г. е извършена проверка от експери на БДДР, във връзка с постъпил сигнал по зелен телефон, заведен с вх. №КД-05-159/10.10.2023 г. на БДДР, относно: „Под моста на р. Осъм в гр. Ловеч (зад хотел Ловеч) има бент, изграден от траверси. В момента траверсите са махнати (откраднати) и нивото на водата е критично ниско, което създава предпоставка за измиране на рибата“. Сигнаподателят е поканен да присъства по време на проверката, като същият присъства по време на проверката, но не присъства по време на съставянето на констативния протокол. Извършен е оглед на речното легло на участък от река Осъм (от транспортния мост към кв. Вароша, до пешеходния мост) в урбанизирана територия на гр. Ловеч. Проверения участък е двустранно коригиран. В момента на проверката се констатира следното: в участък от река Осъм, двустранно коригиран, находящ се в урбанизираната територия на град Ловеч, в речното течение има изграден бент с височина около метър (бента се намира срещу хотел „Ловеч“, преди пешеходния мост), като преградното съоръжение (бент) в лявата си част е с налични три секции преградни съоръжения – тип савак. Всяка от трите секции е с приблизителни размери: дължина около два метра и височина около метър. Като в момента на проверката същите са затворени на около ½ от височината им с дървени греди и дъски, над които протичат водните обеми на река Осъм. Площта на водното огледало преди бента е със занижен стоеж на водното ниво, поради така компрометираните затворни органи на бента. В дясната част на бента е налично съоръжение за осигуряване на хидравличната непрекъснатост на реката - тип рибен проход. Огледан е и бент с височина около метър (бента се намира преди транспортия мост към кв. Вароша), като преградното съоръжение (бент) в дясната си част е с налични три секции преградни съоръжения – тип савак. В момента на проверката две от тях са затворени дървени затворни плоскости с хидравлични пропуски, а третата е напълно отворена. Всяка от трите секции е с приблизителни размери: дължина около два метра и височина около метър. Като в момента на проверката водните обеми в река Осъм протичат през отворената секция на преградното съоръжение. Непосредствено до савака е налично съоръжение за осигуряване на хидравличната непрекъснатост на реката - тип рибен проход. Площта на водното огледало преди бента е със занижен стоеж на водното ниво, поради така компрометираните затворни органи на бента. Предписания: 1.  Да се представи писмена информация в БДДР-Плевен, по отношение на техническото състояние на описаните в констативната част на протокола преградни                съоръжения и реда на експлоатация и поддържане на същите.

- На 15.10.2023 г. от експерти на БДДР-Плевен е извършена проверка във връзка с постъпил сигнал по зелен телефон на 14.10.2023г в 11:00 часа в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) с наш вх. № КД-05-161/16.10.2023 г., с твърдение, че „в кв. Дървеница в град София се копае с багер в река Дървенишка“. В деня на проверката се установи следното: обходи се участък от р. Дървенишка, на територията на гр. София в кв. Дървеница, при точка с географски координати N 42o39`28.85`` и E 23o22`04.05``. Установи се багер в реката, който почиства реката от дървесна и храстовидна растителност. След проверка в регистрите на БДДР се установи, че е извършено планово почистване на участъци от река Дървенишка в гр. София от Столична община, за което БДДР е уведомена с писмо с вх.. № КД-08-417/27.09.2023 г.

- На 18.10.2023 г.  от експерти на БДДР-Плевен е извършена проверка във връзка с получен сигнал с вх. № КД-05-163/17.10.2023 г. относно: замърсяване на река с оборска тор с. Бохова, община Трън. В деня на проверката се констатира, че при точка с географски координати 42º 45'54,36" и 22º 29'44,34" (координатите са заснети с GPS Oregon 600) е натрупана около 4 м3 оборска тор, примесена със сено на около 2 метра от десния бряг на дере, явяващо се десен приток на р. Ерма. Не се констатира изхвърлена тор в дерето. В деня на проверката през дерето протичат водни количества, без да овоняват натрупаната тор.

- На 19.10.2023 г. от експерти на БДДР-Плевен е извършена проверка във връзка с препратен сигнал от РИОСВ-София, относно "Източване на яз. Мрамор от няколко пожарни коли с помпи…" В деня на проверката се установи следното: във връзка с дадените предписания (да се възстанови работоспособността на основния изпускател, със срок до 28.09.2023 с КП-2-01-4/09.03.2023 на ДАМТН, Столична община е изпуснала яз. Мрамор с 1.0м. ,с цел извършване на  ремонт на основния изпускател. В деня на проверката не се извършва източване на яз. Мрамор. По изложените останали факти в сигнала, БДДР не е компетентен орган.

- На 20.10.2023 г. от експерти на БДДР-Плевен е извършена проверка във връзка с получен сигнал по „Зелен телефон“,  с вх. № КД-05-166/20.10.2023 г. относно: „В кв. Банкя на ул. Васил Петлешков, до спирката на градския транспорт, камиони насипват голямо количество земна маса в коритото на преминаващата там река“. Сигнала е получен в  9:00 ч. на 20.10.2023 г. Сигналоподателя е поканен да присъства на проверката чрез телефонен разговор, отказва да присъства. В деня на проверката се констатира, че при точка с географски координати 42º 43'10,51" и 23º 10'57,73" (координатите са заснети с GPS Oregon 600), в имот намиращ се между главен път на изхода на гр. Банкя, посока бул. Сливница срещу спирка на градския транспорт са констатирани изсипани голямо количество земни маси, с което е извършена вертикална планировка на имота. Има наличие на отделни буци земна маса в коритото на реката, без да възпрепятстват нормалното й течение/отток. В разглеждания участък реката е с нормална проводимост. В деня на проверката няма строителна механизация и не се извършва насипване за всяка от страните.

- На 21.10.2023 г. от експерти на БДДР-Плевен е извършена проверка относно получен сигнал в Басейнова Дирекция „Дунавски Район“ (БДДР), че „не се изпускат минимални водни количества в р. Владайска след водохващането на ВиК-Перник“. „ВиК“ ООД гр. Перник е титуляр на разрешително № 003594/21.03.2005 г., издадено от МОСВ, изменено с Решение № 266/15.10.2009 г. на МОСВ за водовземане от яз. „Студена“ и речни водохващания – събирателен канал „Владайски“ и събирателен канал „Палакарийски“, с цел питейно-битово водоснабдяване на гр. Перник и населени места и производство на ел. енергия посредством ВЕЦ „Студена“. Разрешителното е с краен срок на действие до 21.03.2025 г. Разглежданото водохващане на р. Владайска е част от водохващанията – събирателен канал „Владайски“ по разрешително № 003594/21.03.2005 г. в полза на „ВиК“ ООД гр. Перник. Водохващането е с географски координати N 42037’08,82“ и E 23012’36,63“ при кота 1130 м., заснети на място.2.3. В момента на проверката след водохващането не е осигурен минимален екологичен оток и не се изпуска никаква вода в коритото на реката. След водохващането целия поток на р. Владайска протича през канала на водохващането.  Към Владайски канал в момента на проверката са отворени 2бр. савака, а 3-тия е плътно затворен. Констатиран е праг при точка с географски координати N 42037’09,10“ и E 23012’36,59“, по данни на представителя на район Витоша СО прага е изграден през декември месец 2019 г. След водохващането не протича вода в коритото на р. Владайска.

- На 23.10.2023 г. е извършена проверка на място от експерти на БДДР-Плевен, съвместно с представители на община Вършец. От проверката се установи следното:

Проверката се извършва във връзка с постъпил в Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) сигнал с вх. № КД-05-168/23.10.2023 г. от Сдружение „Живи извори“ Вършец с твърдения за „В град Вършец в самия център непосредствено до минерално находище се копае със сонда и информацията е, че на 78-мия метър е разкрита минерална вода“.

Проверката се извършва около 15,15 - 15,30 ч. На посочения в сигнала телефон за контакти, чрез телефонно позвъняване беше поканен сигналоподателя да присъства при извършване на огледа на място. Същата ни информира, че е извън населенто място -  гр. Вършец и няма възможност да присъства. В телефонния разговор даде насоки за местоположението на визрания в сигнала сондаж. Извършена бе проверка на терен, в присъствието на представител на Община Вършец и Технически ръководител на обект „Магазин за хранителни стоки“ в гр. Вършец – строител „ЕС-Билд“ ООД, с възложител на строежа „КРИД“ ООД, гр. София. От огледа на имот, намиращ се на ул. „Христо Ботев“ № 58/ул. „Васил Левски“/ул. „Република“ - ПИ: УПИ V-12961.423.605, кв. 58 по КККР на гр. Вършец - в регулацията на гр. Вършец, общ. Вършец се изпълнява строеж на новостроящ се обект  „Магазин за хранителни стоки“ с възложител „КРИД“ ООД, гр. София.  При огледа на терен на мястото посочено от сигналоподателя се установи, че при място с географски координати (ГК) - N - 43º 11´ 37,40";  E - 23º 17´14,607", разположено откъм ул. „Христо Ботев“ на терена на изкопа за строеж на обекта, на дъното на изкопа/строежа – разположено на около 1,50 - 1,80 м. под кота терен се забелязва новоизграден сондажен кладенец. Устието на сондажа е затворено с метален капак, с невъзможност за оглед на изпълнения сондаж отвътре. Видимо отвън тръбата на сондажа е с диаметър около 20 см. Сондажа е защитен с ПЕТ – тръба/гофрирана с диаметър около 400 мм. Изграждането на сондажа е завършено. В момента на проверката на терена на новостроящия се обект няма наличие на техника за сондиране – не се извършват дейности по копаене със сонда на терена. Присъстващият при проверката технически ръководител на проверения обект „Магазин за хранителни стоки“ в гр. Вършец към строител „ЕС-Билд“ ООД, с възложител на строежа „КРИД“ ООД, гр. София информира, че дейностите по сондирането на констатирания изграден сондаж, описан по-горе в констативния протокол не са извършени от „ЕС-Билд“ ООД, гр. Монтана. Географските координати (ГК) на изградения сондаж - N - 43º 11´ 37,40";  E - 23º 17´14,607",  разположен на площадката на УПИ V-12961.423.605, кв. 58 по КККР на гр. Вършец - в регулацията на гр. Вършец, общ. Вършец в строеж на новостроящ се обект  „Магазин за хранителни стоки“ с възложител „КРИД“ ООД, гр. София са заснети със служебен GPS GARMIN OREGON 600. В момента на проверката на обекта не бяха представени изискуеми документи по Закона за водите за изграждане на констатирания при проверката на място сондаж за подземни води. При направена справка в масива на база данни на БДДР се установи, че за констатирания при посочените по-горе ГК сондаж за подземни води в ПИ - УПИ V-12961.423.605, кв. 58 по КККР на гр. Вършец - в регулацията на гр. Вършец, няма издадени изискуеми документи по Закона за водите. Предписания: 1. КРИД“ ООД, гр. София да предприеме действия, съгласно разпоредбите на Закона за водите за представяне в БДДР на изискуемите документи/Проект за ликвидиране на изградения сондаж при ГК - N - 43º 11´ 37,40";  E - 23º 17´14,607" в ПИ - УПИ V-12961.423.605, кв. 58 по КККР на гр. Вършец, в регулацията на гр. Вършец.

- На 24.10.2023г. е извършена проверка от експерти на БДДР във връзка с: постъпил по зелен телефон, чрез 112 сигнал от А. Симонян, заведен с вх. № КД-05-169/24.10.2023г. Извършена е незабавно проверка на място в 16:10 ч., съвместно със сигналоподателя. Предварително е проведен разговор със служител в Дирекция Речен надзор, към ИА Морска администрация. По негови думи по обед на 24.10.2023г. е преминало по реката петно от лека фракция. По думи на сигналоподателя, към 15 часа забелязал петна от нефтопродукти, в близост до българския бряг с характерен за тях мирис. В момента на проверката м/у 16 и 16:30 часа са забелязани разкъсани опалесциращи петна/филм от нефтопродукти. Мирис се усещаше слабо. Не се установи източника на замърсяване.

При извършените през отчетния месец проверки във връзка с изпълнение на утвърдения от Министъра на околната среда и водите режимен график за месец септември 2023 г., на следните комплексни и значими язовири по Приложение №1 от Закона за водите: „Александър Стамболийски“; „Бели Искър“; „Бели Лом“; „Горни Дъбник“; „Искър“; „Йовковци“; „Кула“; „Огняново“; „Огоста“; „Панчарево“; „Рабиша“; „Сопот“; „Среченска бара“; „Христо Смирненски“; „Ястребино“,  не са установени нарушения.

III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

В рамките на осъществения през месец октомври 2023 г. контрол, от БДДР са дадени 120 броя предписания за осигуряване на проводимостта на речните легла, подаване на необходимите документи за провеждане на процедури по реда на Закона за водите, представяне на проекти за консервация на водовземни съоръжения, монтиране на измервателни устройства с цел измерване на използваните водни количества, извършване на метрологична проверка на измервателните устройства, водене на отчети за използваните водни количества от разходомерни устройства, заплащане на такси и др.

При осъществения последващ контрол за изпълнение на дадените предписания на областни управители/кметове на общини при извършените предходни проверки за проводимостта на речните легла е констатирано, че голяма част от предписанията са изпълнени, а за повечето от останалите неизпълнени предписания са предприети действия от отговорните лица за изпълнението им.

IV. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

Осъществената от Басейнова дирекция „Дунавски район“ контролна дейност цели опазване чистотата на водните ресурси и правилното им използване; превенция и недопускане на нарушения на Закона за водите, а в случаи на констатирани нарушения - налагане на имуществени санкции и глоби на нарушителите.

При извършваните от БДДР планови проверки е осъществен контрол за изпълнението на условията, поставени в издадените по реда на Закона за водите разрешителни за водовземане и/или ползване и спазване разпоредбите на екологичното законодателство.

Извършваният от БДДР превантивен контрол за осигуряване на проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, и в участъците до 500 м. след язовирните стени, допринася за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от вредното въздействие на водите, които биха засегнали населението, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

При извършения последващ контрол по изпълнение на дадени предписания от предходни проверки е констатирано, че по-голяма част от предписанията са изпълнени напълно. При  установени неизпълнения на дадените предписания, от Басейнова дирекция са  предприети мерки за издаване на Актове за установяване на административно нарушение, както и за налагане на имуществени санкции.

В БДДР е открит дежурен телефон за приемане на сигнали от обществеността, свързани с нередности при използването на водите. Информация на „зелен телефон“ може да се подава 24 часа в денонощие, включително в почивни и празнични дни. Прозрачност и публичност на действията по приетите сигнали и предприетите мерки е осигурена чрез ежемесечно публикуване на интернет страниците на БДДР.

В резултат от осъществения контрол за изпълнение на задълженията на титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ са събрани суми, които се трансферират в полза на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Отчет за извършената контролна дейност от БДДР през месец октомври 2023 г.

| Басейнова дирекция | Общ брой извършени проверки | Брой извършени проверки по азрешителни | Брой извършени извънредни проверки(по сигнали, съвместни проверки и др.) | Брой дадени предписания | Общ брой съставени АУАН | Брой съставени АУАН за неизпълнени предписания | Брой издадени наказателни постановления | Обща стойност на глобите, наложени с наказателни постановления (лв.) | Постъпили суми по издадени наказателни постановления (лв.) | Брой издадени актове за установяване на публично държавно вземане | Обща стойност на вземанията, наложени с актове за установяване публично държавно вземане (лв.) | Постъпили суми по влезли в сила актове за установяване на публично държавно вземане (лв.) | Постъпили суми, представляващи събрани такси по Закона за водите (лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БДДР | 272 | 30 | 242 | 120 | 4 | 0 | 2 | 300 | 683,62 | 3 | 81 020,52 | 42 475,04* | 201 678,97 |

* в посочената сума са включени и събрани лихви

Отговорни експерти за изготвената информация:

Оля Моянова –младши експерт, телефон за контакт : 064/885-132, e-mail: olya.moyanova@bddr.bg

инж. Ралица Хинкова – младши експерт, телефон за контакти 064 885 131, e-mail: ralitsa.gaitanska@bddr.bg

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”