ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР)

за месец декември 2025 г.

I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на Басейнова дирекция „ Дунавски район“:

През месец декември 2025 г. са извършени 176 бр. проверки, от които 30 бр. проверки за спазване на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите (ЗВ). Направени са 146 бр. извънредни проверки свързани с осигуряване на проводимостта на речните легла; състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от (ЗВ); обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; превантивен контрол по Закона за водите; проверки свързани с обследване на потенциално опасни водни обекти в рамките на междуведомствени комисии, назначени със заповеди на областни управители/кметове на общини; вкл. и повторни проверки за изпълнение на предписания, дадени на предходни проверки.

За периода са предприети действия по общо 9 бр. сигнали и жалби, като 1 бр. са подадени на „Зелен телефон“.

В рамките на осъществения контрол са дадени 60 бр. предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или констатирани нарушения.

За констатирани административни нарушения на ЗВ е съставен 1 бр. акт за установяване на административно нарушение (АУАН).

Сключен е 1 бр. споразумения между наказващия орган и нарушителя в размер на 105,00 лв.  Няма събраните суми по сключени споразумения между наказващия орган и нарушителя.

От директора на БДДР за отчетния период  на са издавани наказателни постановления (НП). Постъпилите суми по издадени НП са в размер на 1552,00 лв.

Постъпилите суми през отчетния месец по влезли в сила актове за установяване на публично държавно вземане са в размер 241,24 лв.

От такси за осъществено право на използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, са събрани суми в размер на 460 628,07 лв., трансферирани в полза на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

От БДДР за отчетния период не са издавани актове за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ).

II. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейнова дирекция:

1. Проверки за проводимост на речните легла и в участъците до 500 м. след язовирната стена:

Извършени са 95 бр. проверки за проводимостта на речните легла в участъци от урбанизираната и извън урбанизираната територия на населените места и в участъците до 500 м след язовирната стена,  попадащи в обхвата на БДДР.

Осъществен е контрол за състоянието на водовземните съоръжения, наличието на разходомерни и нивомерни устройства и тяхната изправност, за воденето на дневници за ежемесечно отчитане на използваните водни обеми, за осъществяване на собствен мониторинг и заплатени и дължими такси. Приоритетно са проверявани обекти, от които не постъпва пълна информация за изпълнение на условията в издадените разрешителни (напр. годишни отчети за ползваните водни количества, резултати от провеждан собствен мониторинг, платежни документи за платени такси за използване на водите и др.), а също и такива, визирани в получените жалби и сигнали.

2. Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите:

Извършени са 30 бр. проверки за изпълнение на условията в издадените от БДДР индивидуални административни актове по ЗВ, което представлява около 17,05 % от общия брой  извършени проверки от БДДР през месец декември 2025 г.

Извършените 176 бр. проверки включват следните направления на контролна дейност, съгласно чл. 188, ал. (1) от Закона за водите:

-(1) Проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения – 97 бр.

-(2) Проверки във връзка с дейности, извършени в речните легла – 8 бр.

-(3) Проверки за състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите – 93 бр.

-(4) Проверки за количеството и качеството на водите – 19 бр.

-(5) Проверки за поддържане на минимално допустимия отток в реките – 22 бр.

-(6) Проверки по издадени разрешителни по реда на ЗВ – 30 бр.

-(7) Проверки за спазване на забрани и ограничения в СОЗ – 5 бр.

-(8) Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите – 0 бр.

-(9) Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства – 0 бр.

-(10) Проверки по сигнали и жалби – 9 бр.

-(11) Проверки във връзка с използване на минерални води – 3 бр.

-(12) Превантивен контрол по ЗВ – 8 бр.

-(13) Проверки за изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение на №1 от ЗВ - проверки на следните язовири: "Александър Стамболийски“; “Бели Искър"; " Бели Лом"; “Горни Дъбник";" Искър"; "Йовковци"; “Кула”; “Огняново”; "Огоста”; “Панчарево”; “Рабиша"; “Сопот”; “Среченска бара”; “Христо Смирненски"; “Ястребино”– 15 бр.

- (14) Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите – 78 бр.

- (15) Последващ контрол – 6 бр.

3. Извършени проверки на ВЕЦ.

Извършени са 2 бр. проверки на ВЕЦ за изпълнение на условията на разрешителното и поддържане на определения минимално допустим отток в реките. При осъществените проверки не са установени нарушения на оттока в реките след водохващането.

4. През месеца са осъществени 9 бр. проверки по постъпили сигнали и жалби от гражданин, като обстоятелствата по тях са:

- На 05.12.2025 г. от експерти на БДДР е извършен проверката във връзка с: получен сигнал с вх. № КД-05-263/10.11.2025 г.

От направената проверка се констатира следното:

1. Проверката се извършва във връзка със сигнал получен в БДДР с вх. № КД-05-263/10.11.2025 г., относно „Незаконно преграждане на водно дере в землището на с. Батулия, общ. Своге“. Същия сигнал е препратен и от Областна администрация на Софийска област и РИОСВ-София.

2. В деня се извърши съвместна проверка с представители на община Своге, при която се констатира, че в дере (десен приток на р. Бакьовска река (р. Батулийска) преминаващо между два частни имота е поставена метална тръба с диаметър около 400 мм при географски координати N 42o53`27.08`` и E 23o26`58.47``, след което върху нея е изграден гараж с дължина около 10 м. Гаража е застроен изцяло върху дерето. При извършения оглед се констатира също, че срещу течението на дерето на около 40-50 метра (от гаража), е изграден бетоново съоръжение с елипсовидна форма  и селско стопански сгради върху дерето. На десния бряг на дерето е изградена плътна тухлена ограда с височина около 2 м, която в определени участъци е силно наклонена към дерето. Изградения гараж и поставената тръба намаляват проводимостта на дерето.

В деня на проверката през дерето протичат водни количества. Разгледаното дере преминава подземно под път с. Батулия - с. Бакьово, за което е изграден водосток с диаметър около 800 мм.

- На 10.12.2025 от експерти на БДДР е извършена проверка във връзка с: сигнал с вх.№ КД-05-225/10.10.2025

От направената проверка се констатира следното:

1. Проверката се извършва във връзка със сигнал препратен от МОСВ в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) с вх.№ КД-05-225/10.10.2025 и вх.№ КД-05-225(1)/10.12.2025, относно „За запълване на Челопешкото езеро със земни маси“ изпратено от Сдружение Бъдеще за район Кремиковци.

2. В деня на проверката се установи следното:

Извърши се съвместна проверка с представители на р-н Кремиковци на ПИ 68134.8439.4 с НТП За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение. При обхода се установи, че е извършено насипване на земни маси при точка с географски координати на N 42°43'43.59" и E 23°27'51.22", които съгласно дадена информация от районна администрация Кремиковци СО е ПИ 68134.8439.23 м. КАЛАДЖИЙСКИ ГЬОЛ, вид собственост Частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива.

В деня на проверката няма механизация и тежка техника, която да извършва земно-насипни дейности  в обходеният участък.

За подобен сигнал за същия участък район Кремиковци е извършил съвместна проверка със Столичен инспекторат и 05 РПУ-София на 26.09.2025 г., като за проверката е изпратено писмо отговор до МОСВ и Столична община с изх. № ДИ01-958-1/14.10.2025г.

- На 11.12.2025 г. от експерти на БДДР е извършена проверка във връзка със: сигнал с вх.№ КД-05-281/ 05.12.2025г.

От направената проверка се констатира следното:

1. Проверката се извършва във връзка със получен сигнал по „Зелен телефон“ в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) с вх. № КД-05-281/ 05.12.2025 г. относно: …..извираща вода във водомерна шахта във в.з. Градище, ул. Тинтява 10, р-н Панчарево, СО.

2. В деня на проверката се установи следното:

Извърши се съвместна проверка с общинска администрация р-н Панчарево, представител на Софийска вода АД и сигналоподателя, където се установи следното: във водомерната шахта в в.з. Градище, ул. Тинтява 10, р-н Панчарево, СО извира вода, за което собственика г-н Пепеланев е изкопал траншея през имота си за отвеждането на водата да се оттича свободно по улицата. По данни на г-н Пепеланев проблема е започнал преди 9 дни едновременно с установена авария на водопроводната мрежа в близост. Съгласно дадена информация от представителя на Софийска вода АД, се предвижда планирано спиране на водата в целия район с цел установяване, дали теча е от водопроводната мрежа или подземна вода. Спирането е предвидено за 17.12.2025 г.

- На 15.12.2025 г. от експерти на БДДР е извърщена проверка във връзка с: постъпил в БДДР, сигнал от Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, дирекция „Ръководство на корабния трафик – река Дунав“ за „замърсяване на р. Дунав под района на бившето КТМ в посока гр. Мартен“. Сигналът е подаден от Никола Николов към телефон 112 за наличие на кафяво-жълта лепкава течности петна по брега на реката“.  Сигналът е заведен в БДДР с вх. № КД-05-286/15.12.2025 г.

От направената проверка се констатира следното:  Проведена е необходимата организация съгласно утвърдените от Министъра на ОСВ Указания за действия при възникване на аварийни ситуации, свързани със замърсяване на компонентите на околната среда. Изготвено е възлагателно писмо до Регионална лаборатория – Русе (РЛ-Русе) на Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“ към Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) да извърши пробонабиране на водна проба повърхностна вода от р. Дунав, в района на посоченото в сигнала местоположение.

Извършен е обход по бреговата ивица на река Дунав след Дунавска индустриална зона Тегра в района на петролната база на Ромпетрол, в землището на гр. Мартен, за проследяване на замърсяването посочено в сигнала.

На място се констатира замърсен повърхностен слой с лепкава течност в жълтеникавокафяв цвят, с характерна миризма на, утайки по дъното и брега на реката. Във вътрешността на реката се наблюдава тънък филм от мазна фракция (растителна).

На територията на Дунавска индустриална зона Тегра са разположени различни по вид промишлени предприятия формиращи производствени отпадъчни води. Има издадени общо 9 на брой разрешителни за заустване на отпадъчни води в река Дунав в това число и 2 комплексни разрешителни .

С цел оценяване качеството на водата в река Дунав в района на замърсяването, са взети водни проби от РЛ-Русе, при първа буна, в точка с приблизителни географски координати 43°54'39.31"С и 26°03'59.71"И.

- На 15.12.2025 г. от експерти на БДДР е извърщена проверка във връзка с постъпил сигнал.

От направената проверка се констатира следното: В писмо, заведено в деловодството на БДДР гр. Плевен с вх. КД-05-244-[3]/11.12.2025г, препращат постъпил в МОСВ сигнал за „необичайно нисък приход на язовир „Йовковци“, с искане за извършване на проверка, изясняваща балансовото състояниена язовира.“

Във връзка с горното на 15.12.25 г. ескперти на БДДР гр. Плевен извършиха оглед на значителен по площ участък от водосбора на язовира в т.ч. главните реки, осигуряващи водните количества за водоема – р. Веселина, р. Липовска река и др.

1. При място с географски координати N 42°51'40", E 25°50'53"   е преценен окомерно оттока – около 20 л/с.  на безименна река след село Веселина, община Елена, която река се влива, като десен приток в р. Веселина след с. Тодювци, община Елена. Вдясно преди селото са налични два бр. рибарници с обща площ 3 дка, реализирани в имоти собственост на община Елена и пълнещи се деривационно от реката. Единият е празен, за другия не се водовзема в момента от реката.

2. Второто посетено място е участък от р. Липовска река – десен приток на р. Веселина. При място с координати N 42°50'18,7"; E 25°49'29,6"  реката протича с около 150 л/с.  в северна посока и след 100 м. се влива в р. Веселина.

3. Третият обследван участък е този от р. Веселина преди вливането на р. Липовска река - N 42°50'17,9"; E 25°49'27,3". Реката протича с отток около 350 л/с, с бистра и чиста вода с ясно изразен периметър и запазена цялост на бреговете.

4. Надолу по течението на р. Веселина, при с. Багалевци – мост с координати N 42°53'35,3"; E 25°48'45,9"  се наблюдава отток, кореспондиращ сумарно с описаните по-горе. При обходените реки не са констатирани водовземания, които да извеждат водни количества, нарушавайки оттока им. В с. Багалевци е издадено разрешително № 11120007/2008 г.  на Алексей Кънчев от гр. В. Търново за водовземане от реката за напояване в собствен имот – 2050 м3 /г. Срокът на същото е изтекъл през 2018 г. след което, както и към  и към настоящия момент не са констатирани водовземания. Имотът се ползва сезонно.

5. Последният обследван участък е този от чашата на яз. Йовковци при опашката на яовира – мост с координати N 42°55'12,4"; E 25°47'37,2"   от път ІІІ-551. Наблюдава се леко подприщване на водното течение на втока, вследствие на завиряването на язовирното езеро. Под моста втока е с дълбочина окомерно преценена около 3 м и ширина около 6 м – също бистра и чиста вода с ясно изразена ламинарност на течението и ниска скорост – до 5 см/с. На около 600 м в южна посока се наблюдава турболентно движение на водното течение на течащата в чашата на язовира р. Веселина.

- На 15.12.2025 г. от експерти на БДДР е извърщена проверка във връзка с: получен сигнал с вх. № КД-05-283/12.12.2025 г.

От направената проверка се констатира следното:

1. Проверката се извършва във връзка с получен сигнал в БДДР с вх. № КД-05-283/12.12.2025 г., относно „В близост до коритото на р. Искрецка, общ. Своге се извършват дейности с тежка механизация“.

2. В деня на проверката се извърши оглед на място при посочените координати в сигнала, при която се констатира, че е изкопана траншея с дължина 200 м от лявата страна на реката извън коритото и подготвена за полагане PEHD тръба 500 мм в нея. Дейностите се извършват във връзка с авариен ремонт на външен довеждащ водопровод с диаметър 500 мм подаващ питейна вода за гр. Своге, с. Свидня, с. Искрец, сп. Желен и с. Церово в участъка от изпускател след мах. Букет до мост над р. Искрецка. За аварийния ремонт има становище от ОУ на Софийска област до председателя на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет с изх. № 08-19-38#2 /07.10.2025 г. Копие от което се прилага към настоящия констативен протокол.

В деня на проверката съгласно изпратения снимков материал в сигнала, не се констатира наличие на багер в реката, както и да се извършвани изкопни дейности в нея.

По данни на представителя на общ. Своге, заснетият багер в реката е поради факта, че след изкопаване на траншеята и лепене на тръбите е излизал от обекта през речното корито, без да го нарушава.

- На 16.12.2025 г. от експерти на БДДР е извършена проверка във връзка с постъпило писмо (сигнал) с наш вх. № КД-05-282/ 11.12.2025 г.

От направената проверка на място се констатира следното:

В БДДР е получено писмо (сигнал) с вх. № КД-05-282/11.12.2025 г. от Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) – Плевен за предприемане на действия по компетентност, относно: „незаконно поставени фургони и порутени постройки на терени публично-държавна и общинска собственост на територията на град Никопол“.

Във връзка с гореизложеното, в момента на проверката е извършен оглед и обход на участък от река Дунав на територията на град Никопол.

Констатира се, че на десният бряг на река Дунав, извън речното корито - при точка със заснети географски координати с GPS GARMIN 600 както следва: N 43˚ 42΄ 29.8״ и Е 24˚ 54΄ 02.2״ ± 3 м. е налична преместваема постройка – метален фургон, поставен върху основи от бетонни панели. Същият е с размери дължина – 7,10 м, ширина – 2,50 м, височина - 2,40 м. Фургонът е поставен в изминал период от време и е разположен непосредствено пред геозащитно стоманобетоново съоръжение. По време на проверката присъства г-н К.З., който твърди, че преместваемата постройка е негова собственост.

В момента на проверката се констатира, че на десният бряг на река Дунав, извън речното корито - при точка с географски координати както следва: N 43˚ 42΄ 30.9״  и Е 24˚ 54΄ 06.9״ ± 3 м. е налична преместваема постройка – метален фургон с изграден около него дървен навес с дървени подпори и ограден с дървена ограда. Същият е с размери: дължина - 5,50 м, ширина - 2,50 м и височина 2,40 м. Фургонът е поставен в изминал период от време и е разположен непосредствено пред геозащитно стоманобетоново съоръжение. В момента на проверката преместваемата постройка е необитаема, вратата на същата е заключена с метален катинар и не е установено на кого е собственост. В непосредствена близост до фургона са налични два броя червени метални контейнера.

В момента на проверката се констатира, че на десният бряг на река Дунав, извън речното корито - при точка с координати както следва : N 43˚ 42΄ 29.5״  и Е 24˚ 54΄ 00.8 ± 3 м. е наличен преместваем обект – каравана. Същата е с размери: дължина - 3,60 м, ширина - 2,00 м и височина 1,95 м. Караваната е разположена непосредствено пред геозащитно стоманобетоново съоръжение с шпунтови панели. В момента на проверката същата е необитаема, заключена с катинар и не е установено на кого е собственост.

След извършена проверка в АГКК - КАИС се установи, че гореописаните преместваеми постройки попадат в поземлен имот № 51723.88.7, област Плевен, Община Никопол, град Никопол, вид собственост Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Гранична река.

В момента на проверката се констатира, че в поземлени имоти № 51723.500.1404  - Общинска публична собственост, НТП – За второстепенна улица и поземлени имоти №51723.500.1427 и №51723.500.1402 – Общинска публична собственост, НТП – За друг обществен обект, са налични 10 броя преместваеми обекти. На същите е извършена проверка от Комисия, назначена със Заповед №234-1/27.10.2025 г. на кмета на Община Никопол. За проверката е съставен Констативен акт №10/11.12.2025 г. По данни на представителят на Община Никопол, резултатите от извършената проверка са изпратени на заинтересованите лица и компетентни институции.

- На 17.12.2025 г. от експерти на БДРР е изръшена проверка във връзка с получено в БДДР Плевен писмо от Тони Йорданов, Изп.директор на „Инертстрой-Калето“АД, заведено с вх. № КД-08-359(2)/18.11.2025 г. относно „Направен оглед от негова страна на речно корито на р.Искър, след извършено почистване от изпълнителите на СМР при строителството на втория мост над р. Искър при гр. Мездра на път I-1-Е79 между устоите на стария и новия мост, при което е констатирано, че нивото на дъното на р.Искър срещу изтичалото на ВЕЦ „Калето“ е по-високо и централата продължава да не може да работи на пълна мощност (достига до 80% натоварване от мощностите при пълноводие.). Котите на дъното на изтичалото, които са съгласувани с БДДР е предвидено да са по-високо от дъното на реката. Непочистеното речно корито дали е в ляво или в дясно по течението на реката води до проблеми с оттока на водата. Така че предпоставките за наводняване не са отстранени. Не всички наноси между устоите на мостовете са почистени, както и, че не достигнато, нивото на кота дъно река което е било при започване на строителството“. „Има от негова страна искане за извършване на проверка в обхвата на компетентността на БДДР и да бъде принуден изпълнителя на СМР в посочения участък да почистят речното корито така, както е предвидено в евентуалния им проект за строителство на втория мост на р.Искър“.

2. При проверката на място присъства Директора  на ОПУ-Враца.

3. В 10,30 ч. бе извършен обход и оглед на участък от р. Искър откъм ляв бряг, при стар и нов мост на скоростен път I-1, в земл. на с. Крета/гр. Мездра, при което се установиха обстоятелства, както следва:

- при място с географски координати (ГК): N - 43º08´19,19";  E - 23º42´09,38", под нов мост, при 5 стълб на нов мост в земл. на с.Крета и при 7 стълб на стар мост в земл на с.Крета в момента на проверката в огледания участък от р. Искър под мостовите съоръжения, водата в реката протича без затруднения.

4. Откъм десен бряг се вижда, че в р. Искър се вливат водите от изтичалото на ВЕЦ „Калето“. От изтичалото на ВЕЦ „Калето“ също се забелязваше, че водата се оттича без застой в коритото на реката.

5. Път I-1 е Републикански път и е изключителна държавна собственост. Моста над р.Искър е съоръжение от него. Републиканските и общинските пътища имат от двете си страни ограничителна строителна линия, която се разполага на 50 м при автомагистралите, на 25 м при останалите републикански пътища и на 10 м при общинските пътища, измерена хоризонтално и перпендикулярно на оста на пътя от края (ръба) на платното за движение или на лентата за аварийно спиране.

6. В Закона за водите е изрично указано, че „Поддръжката и ремонтно-възстановителните дейности на язовири, хидротехнически и защитни съоръжения се осигуряват от собствениците. Собствениците осигуряват поддръжката и проводимостта на речното легло, диги, корекции на реки и дерета и други хидротехнически и защитни съоръжения в съответствие с параметрите на преливните съоръжения на разстояние до 500 м от язовирните стени“.

7. Отново в Закона за водите е записано, че „Мястото за изземване на наносни отложения не се определя в участък на по-малко от 500 м преди и след изградени хидротехнически съоръжения“.

- На 29.12.2025 г. от експерти на БДДР е извършена проверка във връзка с: получен сигнал с вх. № КД-05-234/ 22.10.2025 г. и вх. № КД-05-234 (1)/ 22.12.2025 г.

От направената проверка се констатира следното:

1. Проверката се извършва във връзка с препратен по компетентност сигнал от МОСВ в БДДР с вх. № КД-05-234/ 22.10.2025 г. и вх. № КД-05-234 (1)/ 22.12.2025 г., относно „Твърдение за не предприети действия от кмета на община Етрополе във връзка с осъществена корекция на речно корито и незаконосъобразно строителство от конкретно посочено лице, довели до наводняване на имота на гражданина“.

2. В деня на проверката се извърши оглед на място на дере/отводнителен канал десен приток на р. Ябланица в участък между бул. Ал. Стамболийски (точка с географски координати N 42°49'54.97" и E 23°58'38.55") и бул. Ген. Дандевил (точка с географски координати N 42°49'50.33" и E 23°58'38.11") в кв. 165 по плана на гр. Етрополе, община Етрополе.

2.1. В разглеждания участък левият бряг на дерето/отводнителния канал от бул. Ал. Стамболийски (точка с географски координати N 42°49'54.97" и E 23°58'38.55") е извършена каменна зидария на левият му бряг с дължина около 50 м, след което бреговете му са земно-насипни.

2.2. На около 45 м преди бул. Ген. Дандевил (точка с географски координати N 42°49'50.33" и E 23°58'38.11") на дерето/отводнителния канал е извършена бетонова корекция на двата бряга и дъното му с ширина около 1,20 и дълбочина около 1,60 м, след което дерето/отводнителния канал преминава през бул. Ген. Дандевил през водосток с П-образен профил с височина около 0,8 м и широчина около 1,20 м, това е и разглеждания участък описан в сигнала. В този участък, дерето/отводнителния канал е граница между имота на г-н Павлов и г-жа Никол Тодорова. В дерето/отводнителния канал, не се наблюдават положени ламарини, които да възпрепятстват нормалният отток на водата.

На левият бряг върху бетоновата корекция, е извършено допълнително повдигане през 2023 г. с три реда бетонови тухли с височина около 0,60 м, а на десния бряг е извършено повдигане с два реда бетонови тухли. Повдигането е по искане от подателя на сигнала г-н Марин Павлов - по данни от представителя на община Етрополе. Също така през 2023 г. в гр. Етрополе е обявено бедствено положение във връзка с интензивни валежи и придошли води. Тогава на г-н Павлов е наводнен гаража не от преливане на дерето/отводнителния канал, а от оттичащите се води по околния терен, което е видно от записи на видео камери.

3. Със Заповед № РД-15-720/ 25.11.2021 г. на кмета на община Етрополе, е одобрен проект за изменение на ПУП – ПР в частта на кв. 165 гр. Етрополе, а именно изменение на вътрешните регулационни линии на имотите около дерето/отводнителния канал и поставянето им в съответствие с границите на отводнителния канал.

4. С писмо с изх. № ЕО-Е-588-002/ 15.08.2023 г., Община Етрополе е възложила изготвяне на хидротехническа експертиза за водния обект дере/отводнителен канал, преминаващ през кв. 165 по плана на гр. Етрополе, която да установи оттока на води при висока вълна със 100 годишен период на повтаряемост.

5. По данни на представителя на община Етрополе, сигналите от г-н Павлов за дерето/отводнителния канал са от 2011 г., а корекцията на дерето/отводнителния канал е извършена преди 2007 г.

III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

В рамките на осъществения контрол през месец декември 2025 г., от БДДР са извършени 176 бр. проверки, дадени са 60 бр. предписания за осигуряване на проводимостта на речните легла, подаване на необходимите документи за провеждане на процедури по реда на Закона за водите, представяне на проекти за консервация на водовземни съоръжения, монтиране на измервателни устройства с цел измерване на използваните водни количества, извършване на метрологична проверка на измервателните устройства, водене на отчети за използваните водни количества от разходомерни устройства, заплащане на такси и др.

За констатирани административни нарушения на ЗВ е съставен 1 бр. акт за установяване на административни нарушения (АУАН).

От директора на БДДР през отчетния период не са издадавани наказателни постановления (НП).

През месеца са осъществени 9 бр. проверка по постъпили сигнали от граждани и юридически лица.

При извършения последващ контрол по изпълнение на дадени предписания от предходни проверки е констатирано, че по-голяма част от предписанията са изпълнени напълно.

IV. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

Осъществената от Басейнова дирекция „Дунавски район“ контролна дейност цели опазване чистотата на водните ресурси и правилното им използване; превенция и недопускане на нарушения на Закона за водите, а в случаи на констатирани нарушения - налагане на имуществени санкции и глоби на нарушителите.

При извършваните от БДДР планови проверки е осъществен контрол за изпълнението на условията, поставени в издадените по реда на Закона за водите разрешителни за водовземане и/или ползване и спазване разпоредбите на екологичното законодателство.

Извършваният от БДДР превантивен контрол за осигуряване на проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, и в участъците до 500 м. след язовирните стени, допринася за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от вредното въздействие на водите, които биха засегнали населението, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

В резултат от проверки за изпълнение на утвърдения от Министъра на околната среда и водите режимен график за месец ноември 2025 г., за ползваните водни количества по Приложение №1 от Закона за водите на следните комплексни и значими язовири: „Александър Стамболийски“; „Бели Искър“; „Бели Лом“; „Горни Дъбник“; „Искър“; „Йовковци“; „Кула”; „Огняново”; „Огоста”; „Панчарево”; „Рабиша“; „Сопот”; „Среченска бара”; „Христо Смирненски“; „Ястребино”, не са установени нарушения.

При установени неизпълнения на дадените предписания, от Басейнова дирекция са предприети мерки за издаване на Актове за установяване на административно нарушение, както и за налагане на имуществени санкции.

В БДДР се поддържа дежурен „зелен телефон“ за приемане на сигнали от обществеността, свързани с нередности при използването на водите. Информация на „зелен телефон“ може да се подава 24 часа в денонощие, включително в почивни и празнични дни.

Прозрачност и публичност на действията по приетите сигнали и предприетите мерки е осигурена, чрез ежемесечно публикуване на интернет страниците на БДДР на информация за извършения контрол.

В резултат от осъществения контрол за изпълнение на задълженията на титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ са събрани суми, които се трансферират в полза на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Отговорен експерт за изготвената информация:

Ирина Георгиева – главен експерт, телефон за контакти 064 885 131, e-mail: irina.georgieva@bddr.bg

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”