## Легенда
ЛЕГЕНДА:
* Кодове на контролни дейности
1 - Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения
2 - Дейности, извършвани в речните легла
3 - Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните води и съоръженията за измерване на водните количества
4 - Количества и качества на водите
5 - Поддържане на минимално допустимия отток в реките
6 - Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ
7 - Спазване на забрани и ограничения на СОЗ
8 - Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите
9 - Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства
10 - Сигнали и жалби
11 - Минерални води
15 - Последващ контрол

## ZELEN TELEFON
Приложение № 3: Отчет за извършените проверки на сигнали от "Зелен телефон" през месец април 2024 г.
Брой постъпили сигнали | Брой извършени проверки | Брой констатирани нарушения | Брой дадени предписания | Брой съставени АУАН
3 | 2 | 0 | 0 | 0
№ на ред | Вх.№ | Дата на постъпилия сигнал | Сигнал | Предприети действия
1 | КД-05-36 | 12.04.2024 г. | СИГНАЛИЗИРА, ЧЕ НА МОСТА НА ПРИТОК НА РЕКА ВЛАДАЙСКА В КВ. КНЯЖЕВО, ТАМ, КЪДЕТО ИЗЛИЗА ТРАМВАЯ И НАСТИЛКАТА СЕ СМЕНЯ ОТ ПАВАЖ В АСВАЛТ И ОТГОРЕ ИМА ЕДНА ГОРИЧКА, ИМА СИЛНА МИРИЗМА НА НЕФТОПРОДУКТИ. НАСТОЯВА ПРОВЕРКАТА ДА СЕ ИЗВЪРШИ НЕЗАБАВНО, ЗАЩОТО ЗАМЪРСЯВАНЕТО ЩЕ СЕ ОТТЕЧЕ ПО РЕКАТА | Констатации:1. Предмет на проверката е получен с вх.№ КД-05-36/12.04.2024 г в БДДР сигнал по „Зелен телефон“ от г-н Димитър Куманов за – от приток на река Владайска в кв. Княжево има силна миризма на нефтопродукти. 2. Във връзка с получения сигнал, БДДР е изпратила възлагателно писмо с изх. № КД-05-36(2)/12.04.2024 г. до Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за извършване на пробонабиране на повърхностни води, както и писмо до РИОСВ-София за извършване на съвместна проверка с изх. № КД-05-36(1)/12.04.2024 г. 3. В деня на проверката се извърши обход на дерета десни притоци на река Владайска в кв. Княжево, при който се установи, че дере десен приток на река Владайска започва на завоя на ул. Беловодски път при точка географски координати N 42 38 58.83 и E 23 14 35.61, където е заустена дъждовната канализация на в.з. Беловодски път в кв. Бояна. В дерето текат видимо замърсени води с нефтопродукти както и миризма на такива 3.1. В деня на проверката се отвориха ревизионните шахтите на дъждовната канализация в кв. Магнолия в район Витоша, при която се установи, че във всичките има миризма и наличие на нефтопродукти, както и битово-фекални отпадъчни води. Последната най-високо намираща се шахта, която се провери се намира в зелени площи при точка географски координати N 42 38 54.1 и E 23 14 33.0, в същата има тръба, която води началото си от частен имот. 3.2. При извършената проверка на място се взеха водни проби от ИАОС, както следва: 3.2.1. Повърхностни води от дере десен приток на р. Владайска при точка с географски координати N 42°39'23.58" и E 23°13'44.35". От извършения експресен анализ са отчетени следните резултати: рН 8,10, О2 mg/dm3 = 7,05 mg/dm3, температура = 14,5оС, електроповодимост 406 µS/cm, час на пробовземане: 13:50 ч. Пробата ще бъде анализирана в ЦЛ София при ИАОС. 3.2.2. Повърхностни води от р. Владайска при точка с географски координати N 42°39'37.9" и E 23°14'35.2". От извършения експресен анализ са отчетени следните резултати: рН 7,90, О2 mg/dm3 = 8,62 mg/dm3, температура = 11,8оС, електроповодимост 119 µS/cm, час на пробовземане: 14:30 ч. Пробата ще бъде анализирана в ЦЛ София при ИАОС. 4. Аналогичен сигнал е получен в РИОСВ-София на 11.04.2024 г., за което е извършена съвместна проверка на РИОСВ-София и ИАОС на 11.04.2024 г., като е взета водна проба от Заустване № 1 – поток пречистени в ЛПСОВ битови отпадъчни води, чрез канализационен колектор Ø 200, в точка с географски координати N 42°38'57.9" и E 23°14'28.3" от сграда „Магнолия“, съгласно издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13170082/30.10.2017 г., продължено с Решение № 3975/12.10.2023 г. на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“. При проверката също е констатирано наличие на силна миризма на нефтопродукти от дъждовната канализация, за което РИОСВ-София е изготвила писмо с предписание до район Витоша, СО, за установяване на статута и предназначението на установената улична канализация и предприемане на действия, за прекратяване отвеждането на отпадъчни води в същата. 5. В обходения район, в.з. „Беловодски път“ няма изградена и въведена в редовна експлоатация канализационна мрежа за отпадъчни води.
2 | КД-05-41 | 2024-04-19 | ПОДАДЕН ПО ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН АНОНИМЕН СИГНАЛ ЗА ТОВА, ЧЕ В С. БРЪШЛЕН НА ПРЕДПОСЛЕДНАТА ПРЯКА НА ГЛАВЕН ПЪТ РУСЕ - СИЛИСТРА БРЪМЧИ СОНДА АД 30 И КОПАЕ КЛАДЕНЕЦ С ДЪЛБОЧИНА 30-35 МЕТРА. С ТАЗИ ДЪЛБОЧИНА СЕ СМЕСВАТ ВОДИ. ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПРОВЕРКА. | Ø На 19.04.2024г. е извършена проверка по постъпил в БДДР по зелен телефон, сигнал от анонимно лице за копаене на кладенец в село Бръшлен на последна пряка на главен път Русе-Силистра. Сигналът е заведен в БДДР с вх. № КД-05-41/19.04.2024 г. От направената проверка се констатира следното: Извършена е проверка по заведения в БДДР сигнал, в село Бръшлен. Проверката установи, че в поземлин имот XII-311 в квартал 26 по действащия регулационен план на село Бръшлен, община Сливо поле, обл. Русе, на адрес ул. Панайот Хитов №10, собственост на г-н Алекси Петров Янков се извършва дейност по изграждане на кладенец за собствени потребнисти. Инсталирана е автомобилна сондажна установка при приблизителни географски координати N 43˚59'39,42˝; E 026˚22'21,91˝. Сондажните дейности са на етап 20 м дълбочина със диаметър на сондиране ф 200мм., като към момента до 20-тия метър не е достигнат водоносен слой/хоризонт. Сондажът в поземлин имот XII-311 в квартал 26 по действащия регулационен план на село Бръшлен се изгражда с цел на ползването „за задоволяване на собствени потребности“. Съгласно чл.44, ал.4 от Закона за водите Изграждането на кладенец за индивидуално безплатно водовземане на подземни води става, без да е необходимо разрешително, но след като собственикът уведоми директора на съответната басейнова дирекция. Към момента на проверката в БДДР-Плевен не е постъпвало от г-н Алекси Петров Янков Уведомление за изграждане на кладенец за собствени потребности в рамките на населените места.