## Физикохимични показатели
Превишени концентрации по физикохимични показатели и мониторингов пункт 01.11.2023 г. - 30.11.2023 г.
[5 empty] | Азот амониев, mg/l |  | Азот нитратен, mg/l |  | Азот нитритен, mg/l |  | Активна реакция рН, - |  | БПК5, mg/l |  | Електропроводимост, µS/cm |  | Общ азот, mg/l |  | Общ фосфор (като Р), mg/l |  | Ортофосфати (като Р), mg/l |  | Разтворен кислород, mg/l |  | Бележки на БДДР
Име на ВТ | Типология | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум
ЦАРАЦАР DJRWB1002 | R9 | р. Чайрлък при с. Черковна | 2023-10-24 12:20 | 2023-11-13 |  |  | 8.29 | 2.5 | [8 empty] | 9.38 | 2.5 | [6 empty] | Водата от пункта е с трайно отклонение от СК за добро състояние по дадените показатели.
ЦАРАЦАР DJRWB1002 | R9 | р. Царацар след вливане на р.Войка при с.Малък Поровец | 2023-10-24 13:00 | 2023-11-13 | [12 empty] | 3.23 | 2.5 | 0.502 | 0.3 |  |  |  |  | Водата от пункта е с трайно отклонение от СК за добро състояние по показател общ азот. В предишни измервания се наблюдава превишение по показател общ фосфор.
ЕРМА ERRWB001 | R2 | р. Ерма след гр. Трън | 2023-11-16 15:30 | 2023-11-29 |  |  | 1.78 | 0.5 | [8 empty] | 1.9 | 0.8 | 0.046 | 0.03 | 0.026 | 0.02 |  |  | Превишение по дадените показтели се наблюдава и в предишни периоди.
ГОСТИЛЯ ISRWB025 | R8 | р. Гостиля преди вливане в р. Искър | 2023-10-04 14:00 | 2023-11-10 | [12 empty] | 15.1 | 2.5 | [6 empty] | Превишението е постоянно.
ИСКЪР ISRWB1027 | R7 | р. Искър при с. Гиген | 2023-10-04 15:30 | 2023-11-10 | [12 empty] | 3.73 | 2.5 | [6 empty] | Превишение по дадения показтел се наблюдава и в предишни периоди.
ИСКЪР ISRWB1027 | R7 | р. Искър при с.Ореховица | 2023-09-12 12:15 | 2023-11-10 | [12 empty] | 3.34 | 2.5 | [6 empty] | Превишение по дадения показтел се наблюдава и в предишни периоди.
ИСКЪР ISRWB1027 | R7 | р. Искър при с.Ореховица | 2023-10-04 14:30 | 2023-11-10 | [12 empty] | 3.3 | 2.5 | [6 empty] | Превишение по дадения показтел се наблюдава и в предишни периоди.
ЗЛАТНА ПАНЕГА ISRWB1124 | R15 | р. Златна Панега при карстов извор | 2023-10-04 12:00 | 2023-11-10 | [12 empty] | 1.58 | 1.5 | [6 empty] | Превишение по дадения показтел се наблюдава и в предишни периоди.
ИСКЪР ISRWB1426 | R4 | р. Искър при гр. Нови Искър | 2023-10-16 12:45 | 2023-11-10 | 2.79 | 0.4 | 3.8 | 1.5 | 0.46 | 0.03 |  |  | 3.58 | 3 |  |  | 7.37 | 1.5 | 0.77 | 0.075 | 0.68 | 0.04 |  |  | Превишение по показатели азот амониев и азот нитратен се наблюдава и в предишни периоди. Характерно за водата от пункта е превишение по показатели азот нитритен, БПК5, общ азот, общ фосфор и ортофосфати.
ISRWB1143 | R4 | р.Правешка Лъкавица, на мост след с.Правешка Лъкавицаа | 2023-11-20 13:50 | 2023-11-30 |  |  | 2.4 | 1.5 |  |  | 8.92 | 8.5 |  |  |  |  | 2.75 | 1.5 | 0.26 | 0.075 | 0.22 | 0.04 |  |  | Отклонение от СК по показатели азот нитратен и активна реакция се наблюдава и в предишни периоди. За водата от пункта е характерно превишение по показатели общ азот, общ фосфор и ортофосфати.
МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1243 | R4 | р. Малък Искър при с. Лъга | 2023-11-20 11:40 | 2023-11-30 |  |  | 2.64 | 1.5 | 0.046 | 0.03 | [6 empty] | 3.11 | 1.5 | 0.2 | 0.075 | 0.12 | 0.04 |  |  | Превишение по показатели азот нитратен, азот нитритен и ортофосфати се наблюдава и в предишни периоди. За водата от пункта е характерно превишение по показатели общ азот и общ фосфор.
БЕБРЕШ ISRWB1342 | R4 | р. Бебреш в с. Скравена (след ниския мост) | 2023-11-21 12:30 | 2023-11-30 |  |  | 1.57 | 1.5 | [8 empty] | 1.93 | 1.5 | [6 empty] | Превишението по показател азот нитратен е еднократно установено. В предишни измервания се наблюдава превишение по показател общ азот.
МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1443 | R4 | р.Малък Искър, преди вливане на р. Суха | 2023-11-20 16:30 | 2023-11-30 |  |  | 5.54 | 1.5 | [6 empty] | 1298 | 750 | 5.95 | 1.5 | [6 empty] | За водата от пункта е характерно превишение по показатели азот нитратен и общ азот. В предишни периоди се налюдава отклонение от СК по показател електропроводимост.
НИШАВА (ГИНСКА) NVRWB001 | R2 | р. Нишава при Калотина | 2023-10-02 11:30 | 2023-11-07 |  |  | 0.96 | 0.5 | [8 empty] | 1.06 | 0.8 | [6 empty] | За водата от пункта е характерно превишение по дадените показатели.
НИШАВА (ГИНСКА) NVRWB001 | R2 | р. Нишава при Калотина | 2023-11-16 12:10 | 2023-11-29 |  |  | 0.97 | 0.5 | [8 empty] | 0.99 | 0.8 | [6 empty] | За водата от пункта е характерно превишение по дадените показатели.
НИШАВА (ГИНСКА) NVRWB001 | R2 | р. Габерска след с. Несла | 2023-10-02 14:15 | 2023-11-07 |  |  | 1.41 | 0.5 | [6 empty] | 967 | 750 | 1.72 | 0.8 | 0.032 | 0.03 |  |  |  |  | За водата от пункта е характерно превишение по показатели азот нитратен, общ азот и общ фосфор. Отклонение от СК по показател електропроводимост се наблюдава и в предишни периоди.
БОТУНЯ OGRWB1118 | R8 | р. Ботуня при с. Охрид преди вливане в р. Огоста | 2023-11-06 10:05 | 2023-11-24 |  |  | 2.01 | 2 | [16 empty] | Превишение по дадения показтел се наблюдава и в предишни периоди.
ОГОСТА OGRWB1001 | R4 | р. Огоста преди яз. "Огоста", мост с. Г. Церовене | 2023-11-06 13:15 | 2023-11-24 | [14 empty] | 0.079 | 0.075 |  |  |  |  | Превишение по дадения показтел се наблюдава и в предишни периоди.
ЛОМЯ OSRWB010 | R8 | р. Ломя след с.Варана, преди вливане в Осъм | 2023-10-25 13:15 | 2023-11-10 | [12 empty] | 8.6 | 2.5 | [6 empty] | За водата от пункта е характерно превишение по дадения показател.
ОСЪМ OSRWB1001 | R4 | р. Осъм след гр. Ловеч | 2023-10-25 12:00 | 2023-11-10 | [12 empty] | 4.3 | 1.5 | [6 empty] | Превишение по дадения показтел се наблюдава и в предишни периоди.
ОСЪМ OSRWB1001 | R4 | р. Осъм след гр. Троян | 2023-10-25 11:00 | 2023-11-10 | [12 empty] | 1.6 | 1.5 | [6 empty] | Превишение по дадения показтел се наблюдава и в предишни периоди.
БЕЛИ ОСЪМ OSRWB1016 | R2 | р. Бели Осъм преди вливане в р.Черни Осъм, гр. Троян / мост на изход от Троян-посока Ловеч/ | 2023-10-12 11:00 | 2023-11-10 | [12 empty] | 2.37 | 0.8 | [6 empty] | Превишение по дадения показтел се наблюдава и в предишни периоди.
РУСЕНСКИ ЛОМ RLRWB1013 | R7 | р. Русенски Лом на устие при гр. Русе | 2023-10-25 08:45 | 2023-11-14 |  |  | 3.18 | 2 | [6 empty] | 884 | 750 | 4.31 | 2.5 | 0.382 | 0.3 | 0.253 | 0.15 |  |  | Водата от пункта е с трайно отклонение от СК по показатели азот нитратен и общ азот. Превишение по показатели електропроводимост, общ фосфор и ортофосфати е характерно за водата от пункта.
РУСЕНСКИ ЛОМ RLRWB1013 | R7 | р. Русенски Лом при кв. Басарбово | 2023-10-25 09:45 | 2023-11-14 |  |  | 2.97 | 2 | [6 empty] | 885 | 750 | 4.11 | 2.5 | 0.518 | 0.3 | 0.445 | 0.15 |  |  | Водата от пункта е с трайно отклонение от СК по показатели азот нитратен и общ азот. Превишение по показатели електропроводимост, общ фосфор и ортофосфати е характерно за водата от пункта.
БЕЛИ ЛОМ RLRWB1012 | R7 | р. Бели Лом след гр. Разград | 2023-10-24 11:15 | 2023-11-13 | 3.29 | 0.3 | 2.41 | 2 | 0.246 | 0.06 |  |  | 33.5 | 4 | 1673 | 750 | 6.98 | 2.5 | 1.47 | 0.3 | 0.747 | 0.15 | 1.26 | 7 | Водата от пункта е с трайно отклонение от СК по показатели азот нитритен и общ азот. Отклонение от СК за добро състояние по показатели азот амониев, азот нитратен, БПК5, електропроводимост, общ фосфор, ортофосфати и разтворен кислород са характерни за водата от пункта.
ВИТ VTRWB009 | R7 | р. Вит след гр. Гулянци | 2023-10-04 16:00 | 2023-11-10 | [12 empty] | 3.27 | 2.5 | [6 empty] | За водата от пункта е характерно превишение по дадения показател.
ВИТ VTRWB009 | R7 | р. Вит след гр. Долна Митрополия при с. Биволаре | 2023-10-24 14:25 | 2023-11-10 | [12 empty] | 2.6 | 2.5 | [6 empty] | За водата от пункта е характерно превишение по дадения показател.
ТУЧЕНИЦА VTRWB008 | R8 | р. Тученица преди вливане в р. Вит при с.Опанец | 2023-10-24 15:00 | 2023-11-10 | [12 empty] | 8.1 | 2.5 | [6 empty] | Превишението е постоянно.
ВИТ VTRWB1007 | R4 | р. Вит след с. Садовец | 2023-10-24 12:30 | 2023-11-10 | [12 empty] | 2.7 | 1.5 | [6 empty] | Превишение по дадения показател се наблюдава и в предишни периоди.
КАМЕНКА VTRWB006 | R4 | р.Каменка, след вливане на р.Катунецка при с.Бежаново | 2023-10-24 11:40 | 2023-11-10 | [12 empty] | 1.7 | 1.5 | [6 empty] | Превишението е постоянно.
ТОПОЛОВЕЦ WORWB004 | R8 | р. Тополовец преди вливане в р. Дунав,при гр.Видин | 2023-11-06 08:30 | 2023-11-24 |  |  | 2.53 | 2 | [16 empty] | Превишение по дадения показател се наблюдава и в предишни периоди.
КРАСТАВИЧКА WORWB1712 | R2 | р. Краставичка над с. Горни Лом | 2023-11-06 12:30 | 2023-11-24 | [8 empty] | 2.8 | 2.5 |  |  |  |  | 0.073 | 0.03 | 0.026 | 0.02 |  |  | Превишение по дадените показтели се наблюдава и в предишни периоди.

## Специфични замърсители
Превишени стойности на специфични вещества по мониторингов пункт 01.11.2023 г. - 30.11.2023 г.
[5 empty] | Алуминий разтворен, µg/l |  | Цианиди - свободни, µg/l |  | Бележки на БДДР
Име на ВТ | Типология | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС
ЦАРАЦАР DJRWB1002 | R9 | р. Царацар след вливане на р.Войка при с.Малък Поровец | 2023-10-24 13:00 | 2023-11-13 | 41.9 | 15 |  |  | Превишение по показател алуминий разтворен се наблюдава и в предишни периоди.
НИШАВА (ГИНСКА) NVRWB001 | R2 | р. Габерска след с. Несла | 2023-10-02 14:15 | 2023-11-07 | 94.9 | 15 |  |  | Превишение по показател алуминий разтворен се наблюдава и в предишни периоди. Превишението по показател цианиди - свободни е инцидентно.
БЕЛИ ЛОМ RLRWB1012 | R7 | р. Бели Лом след гр. Разград | 2023-10-24 11:15 | 2023-11-13 | 36.2 | 15 | 7 | 1 | Превишение по показател алуминий разтворен се наблюдава и в предишни периоди. Превишението по показател цианиди - свободни е инцидентно.

## Приоритетни вещества
Превишени стойности на приоритетни вещества и някои други замърсители за повърхностни водни тела и мониторингов пункт 01.11.2023 г. - 30.11.2023 г.
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол
Няма данни в ГИСУВД за превишени стойности на приоритетни вещества и някои други замърсители по мониторингов пункт 01.11.2023 г. - 30.11.2023 г.