## Физикохимични показатели
Превишени концентрации по физикохимични показатели и мониторингов пункт 01.12.2023 г. - 31.12.2023 г.
[5 empty] | Азот амониев, mg/l |  | Азот нитратен, mg/l |  | Азот нитритен, mg/l |  | Активна реакция рН, - |  | БПК5, mg/l |  | Електропроводимост, µS/cm |  | Общ азот, mg/l |  | Общ фосфор (като Р), mg/l |  | Ортофосфати (като Р), mg/l |  | Разтворен кислород, mg/l |  | Бележки на БДДР
Име на ВТ | Типология | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум
КАРАМАН DJRWB1010 | R9 | р.Караман при с. Мировци | 2023-11-22 12:40 | 2023-12-11 | 1.12 | 0.65 | 2.86 | 2.5 | [8 empty] | 3.3 | 2.5 |  |  |  |  | 4.19 | 6 | Превишение по показател азот амониев се наблюдава и в предишно измерване. Характерно за водата от пункта е превишение по показатели азот нитратен и общ азот. Еднократно установено е отклонение от СК и през 2022 г. по показател разтворен кислород.
ГОСТИЛЯ ISRWB025 | R8 | р. Гостиля преди вливане в р. Искър | 2023-09-12 11:40 | 2023-12-04 | [10 empty] | 1074 | 750 | [8 empty] | Отклонение от СК за добро състояние по дадения показател е характерно за водата от пункта.
ИСКЪР ISRWB1027 | R7 | р. Искър при с.Ореховица | 2023-08-02 13:30 | 2023-12-04 | [6 empty] | 8.63 | 8.5 | [10 empty] | 5.6 | 7 | Отклонение от СК за добро състояние по дадените показатели се наблюдава и в предишни периоди.
ИСКЪР ISRWB1027 | R7 | р. Искър при с.Ореховица | 2023-11-01 13:00 | 2023-12-04 | [12 empty] | 3.79 | 2.5 | [6 empty] | Превишение по дадения показател се нблюдава и в предишни периоди.
ЧЕРНИ ОСЪМ OSRWB1116 | R2 | р. Черни Осъм , водохващане - Бента | 2023-08-10 13:00 | 2023-12-04 | [14 empty] | 0.092 | 0.03 | 0.062 | 0.02 |  |  | Превишение по показател общ фосфор е еднократно установено и през 2021 г. В предишни периоди се наблюдава превишение по показател ортофодфати.
РУСЕНСКИ ЛОМ RLRWB1013 | R7 | р. Русенски Лом при кв. Басарбово | 2023-11-30 10:00 | 2023-12-11 |  |  | 3.08 | 2 | [6 empty] | 782 | 750 | 4.2 | 2.5 | 0.531 | 0.3 | 0.332 | 0.15 |  |  | Водата от пункта е с трайно отклонение от СК за добро състояние по показатели азот нитратен и общ азот. Превишенията по показатели електропроводимост, общ фосфор и ортофосфати са характерни за водата от пункта.
ЧЕРНИ ЛОМ RLRWB1007 | R8 | р. Поповски Лом след гр. Попово | 2023-11-22 11:10 | 2023-12-11 | 0.39 | 0.3 | 7.1 | 2 | 0.0748 | 0.06 | [6 empty] | 8.1 | 2.5 | [6 empty] | Превишенията по дадените показатели са характерни.
ЧЕРНИ ЛОМ RLRWB1007 | R8 | р. Черни Лом след ПСОВ Кардам | 2023-11-22 12:00 | 2023-12-11 | 0.49 | 0.3 | 4.26 | 2 |  |  |  |  | 10 | 4 |  |  | 4.8 | 2.5 |  |  | 0.16 | 0.15 |  |  | За водата от пункта е характерно превишение по дадените показатели.
ГОРНИ ДЪБНИК VTRWB1012 | L14 | яз. Горни Дъбник - на стената | 2023-08-02 11:10 | 2023-12-04 | [14 empty] | 0.081 | 0.075 | 0.07 | 0.06 | 5.3 | 7 | Превишение по показатели общ фосфор и ортофосфати е еднократно установено. Отклонение от СК по показател разтворен кислород се наблюдава и в предишни измервания.
ВИТ VTRWB1007 | R4 | р. Вит- след с. Ясен | 2023-08-02 15:30 | 2023-12-04 | [6 empty] | 8.67 | 8.5 | [12 empty] | Отклонение от СК за добро състояние се наблюдава и в предишни периоди.
ВИТ VTRWB1007 | R4 | р. Вит- след с. Ясен | 2023-09-12 14:00 | 2023-12-04 | [6 empty] | 8.57 | 8.5 | [12 empty] | Отклонение от СК за добро състояние се наблюдава и в предишни периоди.

## Специфични замърсители
Превишени стойности на специфични вещества по мониторингов пункт 01.12.2023 г. - 31.12.2023 г.
[5 empty] | Желязо - разтворено, µg/l |  | Бележки на БДДР
Име на ВТ | Типология | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС
ПАЛАКАРИЯ ISRWB1004 | R4 | р. Палакария - преди устие | 2023-11-27 16:00 | 2023-12-08 | 230.7 | 100 | За водата от пункта е характерно превишение по дадения показател.
ЧЕРНИ ЛОМ RLRWB1007 | R8 | р. Черни Лом след ПСОВ Кардам | 2023-11-22 12:00 | 2023-12-11 | 104 | 100 | Превишение се наблюдава и в предишни измервания.

## Приоритетни вещества
Превишени стойности на приоритетни вещества и някои други замърсители за повърхностни водни тела и мониторингов пункт 01.12.2023 г. - 31.12.2023 г.
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол
Няма данни в ГИСУВД за превишени стойности на приоритетни вещества и някои други замърсители по мониторингов пункт 01.12.2023 г. - 31.12.2023 г.