## Физикохимични показатели
Превишени концентрации по физикохимични показатели и мониторингов пункт 01.12.2025 г. - 31.12.2025 г.
[5 empty] | Азот амониев, mg/l |  | Азот нитратен, mg/l |  | Азот нитритен, mg/l |  | Активна реакция рН, - |  | БПК5, mg/l |  | Електропроводимост, µS/cm |  | Общ азот, mg/l |  | Общ фосфор (като Р), mg/l |  | Ортофосфати (като Р), mg/l |  | Разтворен кислород, mg/l |  | Бележки на БДДР
Име на ВТ | Типология | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум
ДОБРИЧКА DJRWB013 | R9 | р. Добричка при с.Росеново | 2025-11-18 12:45 | 2025-12-08 |  |  | 6.1 | 2.5 | 0.061 | 0.06 |  |  |  |  | 1010 | 900 | 7.6 | 2.5 | 0.81 | 0.3 | 0.732 | 0.15 |  |  | Превишенията са характерни.
СУХА РЕКА DJRWB1011 | R9 | р. Суха при с.Ново Ботево | 2025-11-18 11:10 | 2025-12-08 |  |  | 3.5 | 2.5 | 0.066 | 0.06 | [6 empty] | 7.7 | 2.5 | [6 empty] | Превишене по дадение показатели се наблюдава и в предишни измервания.
ПЪРЪН ДЕРЕ DJRWB1015 | R9 | след ПСОВ Генерал Тошево | 2025-11-18 13:50 | 2025-12-08 | 6.29 | 0.65 | 3.4 | 2.5 | 0.32 | 0.06 |  |  | 9.07 | 5 |  |  | 15 | 2.5 | 1.78 | 0.3 | 1.65 | 0.15 | 1.8 | 6 | Превишение по показатели азот нитратен и азот нитритен се наблюдава и в предишнии измервания. Отклонение от СК по останалите покзатели е характерно за водата от пункта.
ЗЛАТНА ПАНЕГА ISRWB1124 | R15 | р. Златна Панега при карстов извор | 2025-12-02 11:30 | 2025-12-23 | [12 empty] | 5.8 | 1.5 | [6 empty] | Превишение по дадения показател се наблюдава и в предишни периоди.
ИСКЪР ISRWB1426 | R4 | р. Владайска при Кубратово | 2025-11-17 13:00 | 2025-12-16 | 13.4 | 0.4 |  |  | 0.11 | 0.03 |  |  | 9.94 | 3 |  |  | 16.1 | 1.5 | 1.35 | 0.075 | 1.08 | 0.04 | 4.08 | 8 | За водата от пункта е характерно отклонение от СК по дадените показатели.
БЛАТО ISRWB012 | R4 | р. Блато на устие, преди вливане в р. Искър | 2025-11-10 13:40 | 2025-12-10 | 2.62 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.03 |  |  | 3.3 | 3 | 789 | 750 | 4.31 | 1.5 | 0.91 | 0.075 | 0.6 | 0.04 | 5.41 | 8 | Превишенията по показатели азот амониев, азот нитритен, БПК5, общ азот, общ фосфор са характерни. Отклонение от СК по показатели електропроводимост и разтворен кислород се наблюдават и в предишни измервания.
ЕЛЕШНИЦА ISRWB1515 | R4 | р.Елешница при ХМС 18050 | 2025-11-11 11:55 | 2025-12-12 | [8 empty] | 3.03 | 3 | [10 empty] | Превишението е еднократно установено и през 2022 г.
СКЪТ OGRWB008 | R8 | р. Скът при с. Голямо Пещене | 2025-12-04 09:10 | 2025-12-10 | [10 empty] | 845 | 750 | [8 empty] | Отклонението от СК е характерно.
СКЪТ OGRWB1113 | R8 | р. Скът след гр. Мизия | 2025-12-04 11:20 | 2025-12-10 | [10 empty] | 971 | 750 | [8 empty] | Отклонението от СК е характерно.
СКЪТ OGRWB1413 | R8 | р. Скът след гр. Бяла Слатина | 2025-12-04 10:10 | 2025-12-10 | [10 empty] | 1025 | 750 | [8 empty] | Отклонението от СК е характерно.
OGRWB1119 | R8 | р.Ляв приток на р. Рибене на запад от с. Лесура, след моста за с. Галатин | 2025-12-03 10:35 | 2025-12-10 | [10 empty] | 875 | 750 | [8 empty] | Отклонението от СК е характерно.
РИБЕНЕ OGRWB1219 | R8 | р. Рибене след с. Лесура | 2025-12-03 11:00 | 2025-12-10 | [10 empty] | 871 | 750 | [8 empty] | Отклонението от СК е характерно.
ЛОМЯ OSRWB010 | R8 | р. Ломя след с.Варана, преди вливане в Осъм | 2025-10-28 12:20 | 2025-12-08 |  |  | 2.37 | 2 |  |  |  |  | 5.38 | 4 | [10 empty] | Превишенията са характерни.
ОСЪМ OSRWB1001 | R4 | р. Осъм след гр. Ловеч | 2025-10-28 10:25 | 2025-12-08 | [8 empty] | 3.63 | 3 |  |  |  |  | 0.093 | 0.075 | 0.091 | 0.04 |  |  | Превишенията са характерни.
OSRWB1111 | R15 | Р. Маарата с.Крушуна - карстови извори | 2025-11-18 12:00 | 2025-12-05 | [12 empty] | 16 | 1.5 | [6 empty] | Превишението е характерно.
РУСЕНСКИ ЛОМ RLRWB1013 | R7 | р. Русенски Лом при кв. Басарбово | 2025-11-11 11:30 | 2025-12-04 |  |  | 2.73 | 2 | [6 empty] | 920 | 750 | 3.81 | 2.5 |  |  | 0.174 | 0.15 |  |  | Превишенията са характерни.
КАВАЦИТЕ RLRWB1006 | L12 | яз. Каваците | 2025-11-25 11:40 | 2025-12-08 | 0.21 | 0.08 | 0.96 | 0.5 | 0.0283 | 0.025 | [6 empty] | 1.27 | 0.8 | 0.0634 | 0.04 |  |  |  |  | Превишенията са характерни.
ЕЛИЙСКА YNRWB026 | R8 | р. Елийска в гр. Полси Тръмбеш | 2025-12-01 13:00 | 2025-12-19 | [6 empty] | 8.77 | 8.5 |  |  | 1223 | 750 | [8 empty] | Отклонение от СК по показател активна реакция се наблюдава и в предишни измервания. Отклонението от СК по показател електропроводимост е характерно.
ЕЛИЙСКА YNRWB026 | R8 | р. Елийска в гр. Полси Тръмбеш | 2025-11-11 14:35 | 2025-12-05 | [12 empty] | 5.8 | 2.5 | [6 empty] | Водата от пункта е с трайно отклонение от СК по дадения показател.
КРАПЕЦ YNRWB1005 | L12 | яз. Крапец - на стената | 2025-11-19 10:45 | 2025-12-01 | 0.21 | 0.08 | [18 empty] | Превишението е инцидентно.
АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ YNRWB1009 | L11 | яз.Стамболийски преди язовирната стена | 2025-12-09 14:00 | 2025-12-23 |  |  | 0.785 | 0.5 | [8 empty] | 1.13 | 0.8 | [6 empty] | Превишение по дадените показатели се наблюдава и в предишни периоди.
КРАПЕЦ YNRWB006 | R4 | р. Крапец , преди вливане в яз. Ал.Стамболийски | 2025-11-24 11:20 | 2025-12-23 |  |  | 4.77 | 1.5 | [16 empty] | Превишението е характерно.
КРАПЕЦ YNRWB006 | R4 | р. Крапец , преди вливане в яз. Ал.Стамболийски | 2025-11-24 11:20 | 2025-12-05 | [12 empty] | 5.4 | 1.5 | [6 empty] | Превишението е характерно.
МАГЪР YNRWB007 | R4 | р. Мъгъра преди с. Агатово | 2025-11-24 11:00 | 2025-12-23 |  |  | 3.57 | 1.5 | [14 empty] | 5.13 | 8 | Отклоненията от СК са характерни.
МАГЪР YNRWB007 | R4 | р. Мъгъра преди с. Агатово | 2025-11-24 11:00 | 2025-12-05 | [12 empty] | 4 | 1.5 | [6 empty] | Водата от пункта е с трайно отклонение от СК по дадения показател.
НЕГОВАНКА YNRWB010 | R4 | р. Негованка на устие с.Ресен | 2025-11-03 13:00 | 2025-12-09 |  |  | 9.47 | 1.5 | 0.031 | 0.03 | [12 empty] | 5.47 | 8 | Превишението по показател азот нитратен е характерно, еднократно установено е превишението по показател азот нитритен. Отклонение от СК по показател разтворен кислород се наблюдава ив предишни измервания.
НЕГОВАНКА YNRWB010 | R4 | р. Негованка на устие с.Ресен | 2025-11-03 13:00 | 2025-12-05 | [12 empty] | 9.4 | 1.5 | [6 empty] | Водата от пункта е с трайно отклонение от СК по дадения показател.
БОХАТ YNRWB011 | R4 | р .Бохот, преди вливане Росица с.Хотница | 2025-11-03 13:40 | 2025-12-09 |  |  | 10.4 | 1.5 | [16 empty] | Водата от пункта е с трайно отклонение от СК по дадения показател.
БОХАТ YNRWB011 | R4 | р .Бохот, преди вливане Росица с.Хотница | 2025-11-03 13:40 | 2025-12-05 | [12 empty] | 9.9 | 1.5 | [6 empty] | Водата от пункта е с трайно отклонение от СК по дадения показател.
РОСИЦА YNRWB1003 | R4 | р. Росица след гр. Севлиево/ на шос. мост София-Варна | 2025-11-24 13:20 | 2025-12-23 | [6 empty] | 8.53 | 8.5 | [12 empty] | Отклонение от СК по дадения показател се наблюдава и в предишни периоди.
РОСИЦА YNRWB1003 | R4 | р. Росица след гр. Севлиево/ на шос. мост София-Варна | 2025-11-24 13:20 | 2025-12-05 | [12 empty] | 1.52 | 1.5 | [6 empty] | Превишение по дадения показател се наблюдава и в предишни периоди.
РОСИЦА YNRWB1112 | R7 | р. Росица преди влив. в Янтра /при с. Поликраище/ | 2025-11-11 15:20 | 2025-12-05 | [12 empty] | 3.6 | 2.5 | [6 empty] | Превишение по дадения показател се наблюдава и в предишни периоди.
ЯСТРЕБИНО YNRWB1024 | L12 | яз. Ястребино | 2025-11-25 13:10 | 2025-12-08 | 0.426 | 0.08 |  |  | 0.0307 | 0.025 | [6 empty] | 1.34 | 0.8 | 0.0576 | 0.04 |  |  |  |  | Превишенията по показатели азот амониев и общ фосфор са характерни. Превишение по показател общ азот се наблюдава и в предишни измервания. Еднократно установено и през 2023 г. е превишение по показател азот нитритен.
БИЮКДЕРЕ YNRWB1025 | R4 | р. Голяма река след ПСОВ на гр. Стражица | 2025-11-17 11:30 | 2025-12-01 |  |  |  |  | 0.038 | 0.03 | [8 empty] | 0.121 | 0.075 | 0.062 | 0.04 |  |  | Превишенията са характерни.
БИЮКДЕРЕ YNRWB1025 | R4 | р. Голяма река след ПСОВ на гр. Стражица | 2025-11-17 11:30 | 2025-12-05 | [12 empty] | 1.55 | 1.5 | [6 empty] | Превишението е характерно.
ЯНТРА YNRWB1017 | R4 | р.Янтра след ПСОВ Д.Оряховица, мост за с. Върбица | 2025-11-17 13:20 | 2025-12-01 |  |  |  |  | 0.051 | 0.03 | [8 empty] | 0.183 | 0.075 | 0.112 | 0.04 |  |  | Превишенията са характерни.
ЯНТРА YNRWB1017 | R4 | р.Янтра след ПСОВ Д.Оряховица, мост за с. Върбица | 2025-11-17 13:20 | 2025-12-05 | [12 empty] | 1.99 | 1.5 | [6 empty] | Превишението е характерно.
ДРЯНОВСКА YNRWB1016 | R4 | р. Дряновска преди вливането й в р. Белица | 2025-11-25 13:30 | 2025-12-05 | [14 empty] | 0.281 | 0.075 | 0.22 | 0.04 |  |  | Превишенията са характерни.
ДРЯНОВСКА YNRWB1016 | R4 | р.Дряновска след Трявна мост над р.Дряновска | 2025-12-15 10:45 | 2025-12-23 | [10 empty] | 766 | 750 | [8 empty] | Отклонението от СК е инцидентно.
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ YNRWB1014 | L2 | яз. Хр.Смирненски - на стената | 2025-12-08 11:15 | 2025-12-23 | [14 empty] | 0.046 | 0.04 |  |  |  |  | Превишение по дадения показател се наблюдава и в предишни измервания.
ЯНТРА YNRWB1015 | R2 | р.Янтра при с. Леденик | 2025-11-12 14:10 | 2025-12-05 | [12 empty] | 0.95 | 0.8 | [6 empty] | Превишението е характерно.
ЯНТРА YNRWB1415 | R2 | р.Янтра преди вливане на Паничарка гр.Габрово-мост | 2025-11-17 11:45 | 2025-12-01 | [14 empty] | 0.034 | 0.03 |  |  |  |  | Превишението е характерно.

## Специфични замърсители
Превишени стойности на специфични вещества по мониторингов пункт 01.12.2025 г. - 31.12.2025 г.
[5 empty] | Алуминий разтворен, µg/l |  | Бележки на БДДР
Име на ВТ | Типология | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС
ИСКЪР ISRWB1426 | R4 | р. Владайска при Кубратово | 2025-11-17 13:00 | 2025-12-16 | 64.8 | 15 | Превишението е характерно.
ЕЛЕШНИЦА ISRWB1515 | R4 | р.Елешница при ХМС 18050 | 2025-11-11 11:55 | 2025-12-12 | 216.7 | 15 | Превишението е характерно.
КРАПЕЦ YNRWB006 | R4 | р. Крапец , преди вливане в яз. Ал.Стамболийски | 2025-11-24 11:20 | 2025-12-23 | 57.3 | 15 | Превишение по дадения показател се наблюдава и в предишни измервания.
БОХАТ YNRWB011 | R4 | р .Бохот, преди вливане Росица с.Хотница | 2025-11-03 13:40 | 2025-12-09 | 36.8 | 15 | Превишение по дадения показател се наблюдава и в предишни измервания.
БИЮКДЕРЕ YNRWB1025 | R4 | р. Голяма река след ПСОВ на гр. Стражица | 2025-11-17 11:30 | 2025-12-01 | 77.4 | 15 | Превишението е инцидентно.
ЛЕФЕДЖА YNRWB1134 | R7 | р. Лефеджа село Бряговица-преди вливане в р. Янтра | 2025-11-17 12:45 | 2025-12-01 | 41 | 15 | Превишение по дадения показател се наблюдава и в предишни измервания.
ЯНТРА YNRWB1017 | R4 | р.Янтра след ПСОВ Д.Оряховица, мост за с. Върбица | 2025-11-17 13:20 | 2025-12-01 | 31.7 | 15 | Превишение по дадения показател се наблюдава и в предишни измервания.
ЯНТРА YNRWB1415 | R2 | р.Янтра преди вливане на Паничарка гр.Габрово-мост | 2025-11-17 11:45 | 2025-12-01 | 61 | 15 | Превишението е инцидентно.

## Приоритетни вещества
Превишени стойности на приоритетни вещества и някои други замърсители за повърхностни водни тела и мониторингов пункт 01.12.2025 г. - 31.12.2025 г.
|  |  |  | Флуорантен, µg/l |  | Трихлорметан, µg/l |  | Бележки на БДДР
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС
СЕНКЬОВИЦА DJRWB01 | р. Сенкьовица при с. Голяма вода | 2025-02-18 11:20 | 2025-12-05 | 0.015 | 0.0063 |  |  | Превишението е инцидентно. Следващите измервания са под границата на определяне на метода.
БЕЛИ ЛОМ RLRWB1009 | яз. Бели Лом - на стената | 2025-02-17 11:10 | 2025-12-05 | 0.028 | 0.0063 |  |  | Превишението е инцидентно. Следващите измервания са под границата на определяне на метода.
ЛОМЦИ RLRWB1011 | яз. Ломци - на стената | 2025-02-17 12:15 | 2025-12-05 | 0.02 | 0.0063 |  |  | Превишение се наблюдава и в предишни измервания.
МАЛКИ ЛОМ RLRWB1212 | р . Малки Лом преди вливане в Бели Лом, при с.Нисово | 2025-02-04 10:45 | 2025-12-05 | 0.026 | 0.0063 |  |  | Превишението е инцидентно. Следващите измервания са под границата на определяне на метода.
БИЮКДЕРЕ YNRWB1025 | р. Голяма река след ПСОВ на гр. Стражица | 2025-11-17 11:30 | 2025-12-02 |  |  | 2.8 | 2.5 | Превишението се установява за втори път.