## Физикохимични показатели
Превишени концентрации по физикохимични показатели и мониторингов пункт 01.01.2026 г. - 31.01.2026 г.
[5 empty] | Азот нитратен, mg/l |  | Активна реакция рН, - |  | Електропроводимост, µS/cm |  | Общ азот, mg/l |  | Общ фосфор (като Р), mg/l |  | Ортофосфати (като Р), mg/l |  | Разтворен кислород, mg/l |  | Бележки на БДДР
Име на ВТ | Типология | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум
ГОСТИЛЯ ISRWB025 | R8 | р. Гостиля преди вливане в р. Искър | 2025-11-05 13:00 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 1231 | 750 | [6 empty] | 5.8 | 7 | Отклоненията от СК по показател и разтворен кислород и електропроводимост са характерни.
ГОСТИЛЯ ISRWB025 | R8 | р. Гостиля преди вливане в р. Искър | 2025-12-02 13:45 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 1211 | 750 | [8 empty] | Отклонението от СК по показател електропроводимост е характерно.
ИСКЪР ISRWB1027 | R7 | р. Искър при с.Ореховица | 2025-11-05 13:40 | 2026-01-15 |  |  | 8.53 | 8.5 | [10 empty] | Отклонение от СК по дадения показател се наблюдава и в предишни периоди.
ЗЛАТНА ПАНЕГА ISRWB1124 | R15 | р. Златна Панега при карстов извор | 2025-08-06 11:00 | 2026-01-27 | [12 empty] | 4.27 | 8 | Отклонение от СК по дадения показател се наблюдава и в предишни периоди.
ЗЛАТНА ПАНЕГА ISRWB1124 | R15 | р. Златна Панега при карстов извор | 2025-09-16 11:15 | 2026-01-27 | [12 empty] | 5.1 | 8 | Отклонение от СК по дадения показател се наблюдава и в предишни периоди.
ЗЛАТНА ПАНЕГА ISRWB1124 | R15 | р. Златна Панега при карстов извор | 2025-12-02 11:30 | 2026-01-15 | [12 empty] | 5.6 | 8 | Отклонение от СК по дадения показател се наблюдава и в предишни периоди.
ISRWB1626 | R4 | РВ "Малка река" | 2025-07-09 17:15 | 2026-01-23 |  |  | 8.69 | 8.5 | [10 empty] | Отклонението от СК по дадения показател е еднократно установено и през 2022 г.
ISRWB1333 | R4 | РВ "Варутка" | 2025-07-08 14:40 | 2026-01-23 |  |  | 8.66 | 8.5 | [10 empty] | Отклонение от СК се наблюдава и в предишно измерване.
ISRWB1333 | R4 | РВ "Черна река" | 2025-07-08 13:00 | 2026-01-23 |  |  | 8.68 | 8.5 | [10 empty] | Отклонението от СК е инцидентно.
ЛЕВИ ИСКЪР ISRWB1103 | R2 | РВ "Леви Искър" | 2025-08-11 16:55 | 2026-01-30 |  |  | 6.43 | 8.5 | [10 empty] | Отклонението от СК е инцидентно.
ЧЕРНИ ИСКЪР ISRWB1203 | R2 | РВ "Лопушница" к.1390м | 2025-08-12 12:40 | 2026-01-30 |  |  | 6.25 | 8.5 | [10 empty] | Отклонението от СК е инцидентно.
БЕЛИ ИСКЪР ISRWB1403 | R2 | м-ст "Пукната скала", РВ "Бели Искър" | 2025-08-11 15:30 | 2026-01-30 |  |  | 6.4 | 8.5 | [10 empty] | Отклонението от СК е инцидентно.
БЕЛИ ИСКЪР ISRWB1403 | R2 | РВ "Бели Искър" | 2025-08-11 13:40 | 2026-01-30 |  |  | 6.38 | 8.5 | [10 empty] | Отклонението от СК е инцидентно.
OSRWB1111 | R15 | Р. Маарата с.Крушуна - карстови извори | 2025-08-19 12:00 | 2026-01-27 | 13.7 | 1.5 | [6 empty] | 0.237 | 0.075 | 0.106 | 0.04 |  |  | За водата от пункта е характерно превишението по показател азот нитратен. Превишението по показател общ фосфор е инцидентно. Превишение по показател ортофосфати е еднократно установено и през 2022 г.
OSRWB1111 | R15 | Р. Маарата с.Крушуна - карстови извори | 2025-11-18 12:00 | 2026-01-15 | 12.9 | 1.5 | [12 empty] | За водата от пункта е характерно превишението по показател азот нитратен.
БЕЛИ ОСЪМ OSRWB1016 | R2 | р. Бели Осъм преди вливане в р.Черни Осъм, гр. Троян / мост на изход от Троян-посока Ловеч/ | 2025-11-20 13:30 | 2026-01-15 |  |  | 8.52 | 8.5 | [10 empty] | Отклонение от СК по дадения показател се наблюдава и в предишни периоди.
БЕЛИ ОСЪМ OSRWB1816 | R2 | р.Б.Осъм , с.Бели Осъм на моста | 2025-11-20 12:30 | 2026-01-15 |  |  | 8.55 | 8.5 | [10 empty] | Отклонението от СК е инцидентно.
РУСЕНСКИ ЛОМ RLRWB1013 | R7 | р. Русенски Лом при кв. Басарбово | 2025-12-09 11:45 | 2026-01-08 | 4.33 | 2 |  |  | 898 | 750 | 5.41 | 2.5 | [6 empty] | За водата от пункта е характерно превишение по дадените показатели.
ВИТ VTRWB009 | R7 | р. Вит след гр. Гулянци | 2025-09-16 16:30 | 2026-01-27 | [12 empty] | 5.5 | 7 | Отклонение от СК по дадения показател се наблюдава и в предишни периоди.
ТУЧЕНИЦА VTRWB008 | R8 | р. Тученица преди вливане в р. Вит при с.Опанец | 2025-08-06 16:20 | 2026-01-27 |  |  |  |  | 799 | 750 | [6 empty] | 4.65 | 7 | Отклоненията от СК по показател и разтворен кислород и електропроводимост са характерни.
ТУЧЕНИЦА VTRWB008 | R8 | р. Тученица преди вливане в р. Вит при с.Опанец | 2025-09-16 17:10 | 2026-01-27 |  |  |  |  | 803 | 750 | [6 empty] | 4.8 | 7 | Отклоненията от СК по показател и разтворен кислород и електропроводимост са характерни.
ТУЧЕНИЦА VTRWB008 | R8 | р. Тученица преди вливане в р. Вит при с.Опанец | 2025-11-05 15:45 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 772 | 750 | [6 empty] | 4.9 | 7 | Отклоненията от СК по показател и разтворен кислород и електропроводимост са характерни.
ТУЧЕНИЦА VTRWB008 | R8 | р. Тученица преди вливане в р. Вит при с.Опанец | 2025-12-02 16:20 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 787 | 750 | [6 empty] | 4.3 | 7 | Отклоненията от СК по показател и разтворен кислород и електропроводимост са характерни.
РИБАРИЦА VTRWB1101 | R2 | р.Бели Вит, РВ „Болованджика” | 2025-08-26 15:20 | 2026-01-27 | [8 empty] | 0.041 | 0.03 |  |  |  |  | Превишението е еднократно установено. Следващото измерване не превишава СК.
РИБАРИЦА VTRWB1101 | R2 | р.Бели Вит, РВ „Болованджика” | 2025-11-12 13:00 | 2026-01-15 | [10 empty] | 0.028 | 0.02 |  |  | Превишение по дадения показател се наблюдава и в предишни измервания.
ВИДИМА YNRWB1001 | R2 | р.Видима, въжен мост в кв.Зла река,гр.Априлци | 2025-11-20 14:30 | 2026-01-15 |  |  | 8.62 | 8.5 | [10 empty] | Отклонение от СК по дадения показател се наблюдава и в предишни периоди.

## Специфични замърсители
Превишени стойности на специфични вещества по мониторингов пункт 01.01.2026 г. - 31.01.2026 г.
[5 empty] | Паратион-етил, µg/l |  | Бележки на БДДР
Име на ВТ | Типология | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС
ЕЛИЙСКА YNRWB026 | R8 | р. Елийска в гр. Полси Тръмбеш | 2025-08-11 13:15 | 2026-01-30 | 0.0068 | 0.005 | Превишението е инцидентно.

## Приоритетни вещества
Превишени стойности на приоритетни вещества и някои други замърсители за повърхностни водни тела и мониторингов пункт 01.01.2026 г. - 31.01.2026 г.
|  |  |  | Трихлорметан, µg/l |  | Бележки на БДДР
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС
НЕГОВАНКА YNRWB010 | р. Негованка на устие с.Ресен | 2025-07-16 12:20 | 2026-01-29 | 4 | 2.5 | Превишението е инцидентно.