## Физикохимични показатели
Превишени концентрации по физикохимични показатели и мониторингов пункт 01.03.2026 г. - 31.03.2026 г.
[5 empty] | Азот амониев, mg/l |  | Азот нитратен, mg/l |  | Азот нитритен, mg/l |  | Активна реакция рН, - |  | БПК5, mg/l |  | Електропроводимост, µS/cm |  | Общ азот, mg/l |  | Общ фосфор (като Р), mg/l |  | Ортофосфати (като Р), mg/l |  | Бележки на БДДР
Име на ВТ | Типология | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум
ИСКЪР ISRWB1226 | R4 | р. Искър при гр. Роман | 2026-03-17 10:30 | 2026-03-18 | [6 empty] | 8.77 | 8.5 | [10 empty] | Отклонение от СК е еднократно установено.
ИСКЪР ISRWB1226 | R4 | р. Искър при с. Ребърково | 2026-03-17 09:40 | 2026-03-18 | [6 empty] | 8.51 | 8.5 | [10 empty] | Отклонение от СК се наблюдава и в предишни периоди.
МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1023 | R4 | р. Малък Искър при гр. Роман | 2026-03-17 11:00 | 2026-03-18 | [6 empty] | 8.9 | 8.5 | [10 empty] | Отклонение от СК се наблюдава и в предишни измервания.
ISRWB1642 | R4 | р.Стара река,приток на р.Калница, приток на р.Бебреш след гр.Ботевград | 2026-02-05 13:20 | 2026-03-16 | 1.45 | 0.4 | 1.9 | 1.5 | 0.041 | 0.03 |  |  | 4.8 | 3 |  |  | 3.49 | 1.5 | 1.18 | 0.075 | 0.3 | 0.04 | Превишение по показатели азот амониев и БПК5 се наблюдава и в предишни периоди. Превишение по показател азот нитратен се установява се установява за втори път. За водата от пункта е характерно превишение по показатели азот нитритен, общ азот, общ фосфор и ортофосфати.
ISRWB1742 | R4 | приток на р. Бебреш, до с. Скравена | 2026-02-25 11:35 | 2026-03-16 |  |  | 2.85 | 1.5 | [8 empty] | 3.28 | 1.5 | 0.14 | 0.075 | 0.059 | 0.04 | Превишенията са характерни.
ПАНЧАРЕВО ISRWB1008 | L12 | яз. Панчарево | 2026-02-17 13:45 | 2026-03-16 | [14 empty] | 0.049 | 0.04 | 0.041 | 0.04 | Превишение по показател общ фосфор се наблюдава и в предишни периоди. Превишение по показател ортофосфати е еднократно установено.
МАКОЦЕВСКА ISRWB1215 | R4 | р.Макоцевска, преди вливане в р.Лесновска/Стари Искър/, мост в с. Долна Малина | 2026-02-19 10:40 | 2026-03-16 |  |  | 1.51 | 1.5 |  |  |  |  | 3.01 | 3 |  |  | 1.9 | 1.5 | 0.1 | 0.075 | 0.068 | 0.04 | Превишенията са характерни.
СТАРИ ИСКЪР ISRWB1416 | R4 | р. Лесновска след вливане на р. Макоцевска | 2026-02-19 14:00 | 2026-03-16 | [12 empty] | 1.52 | 1.5 |  |  | 0.061 | 0.04 | Превишенията са характерни.
ИСКЪР ISRWB1005 | L11 | яз. Искър, яз. Стена, к.762, ПС Искър | 2026-02-25 11:35 | 2026-03-16 | 0.35 | 0.08 | 2.85 | 0.5 | 0.027 | 0.025 | [6 empty] | 3.28 | 0.8 | 0.14 | 0.04 | 0.059 | 0.04 | Превишенията са характерни.
ИСКЪР ISRWB1006 | R4 | р. Искър преди язовир Панчарево, с. Кокаляне | 2026-02-17 13:20 | 2026-03-16 | [16 empty] | 0.046 | 0.04 | Превишението е характерно.
ПАЛАКАРИЯ ISRWB1004 | R4 | р. Палакария - преди устие | 2026-02-17 10:20 | 2026-03-16 | [12 empty] | 1.61 | 1.5 | 0.15 | 0.075 | 0.071 | 0.04 | Превишенията са характерни.
НИШАВА (ГИНСКА) NVRWB001 | R2 | р. Нишава при Калотина | 2026-02-19 12:20 | 2026-03-16 |  |  | 0.75 | 0.5 | [8 empty] | 0.98 | 0.8 | 0.035 | 0.03 | 0.023 | 0.02 | Превишенията са характерни.
НИШАВА (ГИНСКА) NVRWB001 | R2 | р. Габерска след с. Несла | 2026-02-19 13:10 | 2026-03-16 |  |  | 0.83 | 0.5 |  |  | 8.68 | 8.5 |  |  |  |  | 1.11 | 0.8 | 0.046 | 0.03 | 0.045 | 0.02 | Превишенията са характерни.
ОГОСТА OGRWB014 | R7 | р. Огоста, устие преди р. Дунав- гр. Оряхово | 2026-03-16 12:10 | 2026-03-18 | [6 empty] | 8.62 | 8.5 | [10 empty] | Отклонението от СК е едноктарно.
ВЪРТЕШНИЦА OGRWB007 | R4 | яз.Дъбника - на стената | 2026-03-16 15:00 | 2026-03-18 | [6 empty] | 8.58 | 8.5 | [10 empty] | Отклонението от СК е едноктарно.
БОТУНЯ OGRWB1118 | R8 | р. Ботуня,преди вливане на р.Въртешница при с.Голямо Бабино | 2026-03-16 10:00 | 2026-03-18 | [6 empty] | 8.67 | 8.5 | [10 empty] | Отклонението от СК е едноктарно.
OSRWB1616 | R2 | десен приток на р. Бели Осъм, преди с. Балканец | 2026-01-29 15:45 | 2026-03-24 | [14 empty] | 0.045 | 0.03 |  |  | Превишението е еднократно установено.
OSRWB1916 | R2 | р. Б.Осъм след с. Шипково на моста за с. Б.Осъм | 2026-01-29 15:10 | 2026-03-24 | [14 empty] | 0.031 | 0.03 |  |  | Превишението е характерно.
РУСЕНСКИ ЛОМ RLRWB1013 | R7 | р. Русенски Лом при кв. Басарбово | 2026-02-17 10:30 | 2026-03-06 | 0.577 | 0.3 | 6.34 | 2 | 0.183 | 0.06 |  |  |  |  | 898 | 750 | 8.09 | 2.5 |  |  | 0.183 | 0.15 | Превишенията са характерни.
ЧЕРНИ ЛОМ RLRWB1007 | R8 | р. Поповски Лом след гр. Попово | 2026-02-11 12:00 | 2026-03-16 |  |  | 2.92 | 2 |  |  |  |  | 5 | 4 |  |  | 9.8 | 2.5 |  |  |  |  | Превишенията са характерни.
ЧЕРНИ ВИТ VTRWB1002 | R2 | р. Черни Вит след с. Дивчевото | 2026-01-29 12:10 | 2026-03-24 | [14 empty] | 0.054 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | Превишение по дадените показатели е еднократно установено.
СКОМЛЯ WORWB011 | R8 | р. Скомля след с.Септемврийци | 2026-03-10 09:10 | 2026-03-27 | [10 empty] | 839 | 750 | [6 empty] | Отклонението от СК е характерно.
ЕЛИЙСКА YNRWB026 | R8 | р. Елийска в гр. Полси Тръмбеш | 2026-02-09 13:40 | 2026-03-20 | [12 empty] | 12 | 2.5 |  |  |  |  | Водата от пункта е с трайно отклонение от СК по дадения показател.
ЯНТРА YNRWB1127 | R7 | р. Янтра при с. Драганово-след вливане на р. Лефеджа | 2026-02-23 13:45 | 2026-03-12 | [8 empty] | 6.3 | 4 | [8 empty] | Превишение по дадения показател се наблюдава и в предишни периоди.
КРАПЕЦ YNRWB006 | R4 | р. Крапец , преди вливане в яз. Ал.Стамболийски | 2026-02-10 10:50 | 2026-03-20 | [12 empty] | 8.7 | 1.5 |  |  |  |  | Превишението е характерно.
НЕГОВАНКА YNRWB010 | R4 | р. Негованка на устие с.Ресен | 2026-02-25 12:40 | 2026-03-06 |  |  | 5.42 | 1.5 | [10 empty] | 0.111 | 0.075 | 0.06 | 0.04 | Превишенията са характерни.
НЕГОВАНКА YNRWB010 | R4 | р. Негованка на устие с.Ресен | 2026-02-25 12:40 | 2026-03-20 | [12 empty] | 5.9 | 1.5 |  |  |  |  | Превишението е характерно.
БОХАТ YNRWB011 | R4 | р .Бохот, преди вливане Росица с.Хотница | 2026-02-25 13:10 | 2026-03-06 |  |  | 7.06 | 1.5 | [10 empty] | 0.113 | 0.075 |  |  | Превишенията са характерни.
БОХАТ YNRWB011 | R4 | р .Бохот, преди вливане Росица с.Хотница | 2026-02-25 13:10 | 2026-03-20 | [12 empty] | 7.9 | 1.5 |  |  |  |  | Превишението е характерно.
ВИДИМА YNRWB1031 | R4 | р. Видима преди вливане в р. Росица | 2026-02-10 13:45 | 2026-03-20 | [12 empty] | 1.76 | 1.5 |  |  |  |  | Превишение по дадения показател се наблюдава и в предишни периоди.
ЛЕФЕДЖА YNRWB022 | R2 | р. Стара река мост при с.Майско | 2026-02-17 12:00 | 2026-03-06 |  |  | 0.75 | 0.5 | [14 empty] | Превишение по дадения показател се наблюдава и в предишни периоди.
ЛЕФЕДЖА YNRWB022 | R2 | р. Стара река мост при с.Майско | 2026-02-17 12:00 | 2026-03-20 | [12 empty] | 1.35 | 0.8 |  |  |  |  | Превишение по дадения показател се наблюдава и в предишни периоди.
ВЕСЕЛИНА YNRWB1020 | R4 | р. Веселина, след яз. Йовковци (с. Миндя, общ. В. Търново) | 2026-02-17 14:00 | 2026-03-06 |  |  | 1.62 | 1.5 | [14 empty] | Превишение по дадения показател е еднократно установено.
ВЕСЕЛИНА YNRWB1020 | R4 | р. Веселина, след яз. Йовковци (с. Миндя, общ. В. Търново) | 2026-02-17 14:00 | 2026-03-20 | [12 empty] | 2.3 | 1.5 |  |  |  |  | Превишение по дадения показател се наблюдава и в предишни периоди.
ВЕСЕЛИНА YNRWB1020 | R4 | р. Веселина преди вливане на р. Златарица, на шос. мост | 2026-02-17 10:20 | 2026-03-06 |  |  | 1.66 | 1.5 | [14 empty] | Превишение по дадения показател се наблюдава и в предишни периоди.
ВЕСЕЛИНА YNRWB1020 | R4 | р. Веселина преди вливане на р. Златарица, на шос. мост | 2026-02-17 10:20 | 2026-03-20 | [12 empty] | 2.6 | 1.5 |  |  |  |  | Превишението е характерно.
БИЮКДЕРЕ YNRWB1025 | R4 | р. Голяма река след ПСОВ на гр. Стражица | 2026-02-23 10:40 | 2026-03-12 |  |  | 2.76 | 1.5 |  |  | 8.55 | 8.5 | 5.1 | 3 |  |  |  |  | 0.125 | 0.075 | 0.086 | 0.04 | Превишение по показатели азот нитратен, активна реакция и БПК се наблюдават и в предишни измервания. Превишението по показатели общ фосфор и ортофосфати е характерно.
БИЮКДЕРЕ YNRWB1025 | R4 | р. Голяма река след ПСОВ на гр. Стражица | 2026-02-23 10:40 | 2026-03-20 | [12 empty] | 3.7 | 1.5 |  |  |  |  | Превишението е характерно.
ЛЕФЕДЖА YNRWB1134 | R7 | р. Лефеджа село Бряговица-преди вливане в р. Янтра | 2026-02-23 12:10 | 2026-03-12 | [8 empty] | 6.3 | 4 | [8 empty] | Отклонение от СК се наблюдава и в предишни периоди.
ЯНТРА YNRWB1017 | R4 | р. Янтра след влив. на р. Белица -моста за Дебелец | 2026-02-17 15:15 | 2026-03-20 | [12 empty] | 2.3 | 1.5 |  |  |  |  | Превишението е характерно.
ЯНТРА YNRWB1017 | R4 | р. Янтра след влив. на р. Белица -моста за Дебелец | 2026-02-17 15:15 | 2026-03-06 | [14 empty] | 0.078 | 0.075 |  |  | Превишението е характерно.
ЯНТРА YNRWB1017 | R4 | р.Янтра след ПСОВ Д.Оряховица, мост за с. Върбица | 2026-02-23 13:00 | 2026-03-06 |  |  | 1.95 | 1.5 |  |  |  |  | 4.42 | 3 |  |  |  |  | 0.119 | 0.075 | 0.051 | 0.04 | Превишенията са характерни.
ЯНТРА YNRWB1017 | R4 | р.Янтра след ПСОВ Д.Оряховица, мост за с. Върбица | 2026-02-23 13:00 | 2026-03-20 | [12 empty] | 2.5 | 1.5 |  |  |  |  | Превишението е характерно.
ДРЯНОВСКА YNRWB1016 | R4 | р. Дряновска преди вливането й в р. Белица | 2026-02-16 14:00 | 2026-03-20 | [12 empty] | 2.1 | 1.5 |  |  |  |  | Превишението е характерно.
ЯНТРА YNRWB1015 | R2 | р.Янтра при с. Леденик | 2026-02-11 14:30 | 2026-03-20 | [12 empty] | 1.52 | 0.8 |  |  |  |  | Превишението е характерно.
КОЗЛЯТА YNRWB1315 | R2 | р. Паничарка срещу ВиК - мост | 2026-02-24 11:45 | 2026-03-20 | [12 empty] | 1.23 | 0.8 |  |  |  |  | Превишението е характерно.
ЯНТРА YNRWB1415 | R2 | р.Янтра преди вливане на Паничарка гр.Габрово-мост | 2026-02-24 12:45 | 2026-03-06 |  |  | 0.63 | 0.5 | [10 empty] | 0.032 | 0.03 |  |  | Превишенията са характерни.
ЯНТРА YNRWB1415 | R2 | р.Янтра преди вливане на Паничарка гр.Габрово-мост | 2026-02-24 12:45 | 2026-03-20 | [12 empty] | 0.92 | 0.8 |  |  |  |  | Превишението е характерно.

## Специфични замърсители
Превишени стойности на специфични вещества по мониторингов пункт 01.03.2026 г. - 31.03.2026 г.
[5 empty] | Алуминий разтворен, µg/l |  | Желязо - разтворено, µg/l |  | Бележки на БДДР
Име на ВТ | Типология | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС
ИСКЪР ISRWB1726 | R4 | р. Искър след язовир Панчарево, преди вливане на Перловска/мост за с.Чепинци/ | 2026-02-17 11:40 | 2026-03-16 | 26.9 | 15 |  |  | Превишението е характерно.
ISRWB1642 | R4 | р.Стара река,приток на р.Калница, приток на р.Бебреш след гр.Ботевград | 2026-02-05 13:20 | 2026-03-16 | 47.2 | 15 |  |  | Превишението е характерно.
ISRWB1742 | R4 | приток на р. Бебреш, до с. Скравена | 2026-02-25 11:35 | 2026-03-16 | 31.9 | 15 |  |  | Превишението е характерно.
ПАНЧАРЕВО ISRWB1008 | L12 | яз. Панчарево | 2026-02-17 13:45 | 2026-03-16 | 42.9 | 15 |  |  | Превишението е характерно.
СТАРИ ИСКЪР ISRWB1416 | R4 | р. Лесновска след вливане на р. Макоцевска | 2026-02-19 14:00 | 2026-03-16 | 128.9 | 15 |  |  | Превишението е характерно.
ИСКЪР ISRWB1005 | L11 | яз. Искър, яз. Стена, к.762, ПС Искър | 2026-02-25 11:35 | 2026-03-16 | 31.9 | 15 |  |  | Превишението е характерно.
ИСКЪР ISRWB1006 | R4 | р. Искър преди язовир Панчарево, с. Кокаляне | 2026-02-17 13:20 | 2026-03-16 | 74.1 | 15 |  |  | Превишението е характерно.
ШИПОЧНИЦА ISRWB1031 | R4 | р. Шипочница преди вливане в язовир Искър | 2026-02-17 16:35 | 2026-03-16 | 271.7 | 15 |  |  | Превишението е характерно.
ИСКЪР ISRWB1206 | R4 | р.Искър след яз.Искър мост при с. Долни Пасарел | 2026-02-17 14:40 | 2026-03-16 | 34.2 | 15 |  |  | Превишение се наблюдава и в предишни периоди.
ПАЛАКАРИЯ ISRWB1004 | R4 | р. Палакария - преди устие | 2026-02-17 10:20 | 2026-03-16 | 253.8 | 15 | 206 | 100 | Превишенията са характерни.
ЧЕРНИ ИСКЪР ISRWB1503 | R2 | р. Черни Искър преди с. Говедарци | 2026-02-16 12:30 | 2026-03-16 | 240.8 | 15 |  |  | Превишението е характерно.
НИШАВА (ГИНСКА) NVRWB001 | R2 | р. Нишава при Калотина | 2026-02-19 12:20 | 2026-03-16 | 69.3 | 15 |  |  | Превишението е характерно.
НИШАВА (ГИНСКА) NVRWB001 | R2 | р. Габерска след с. Несла | 2026-02-19 13:10 | 2026-03-16 | 171.7 | 15 |  |  | Превишението е характерно.
БЪРЗИНА OGRWB1011 | R8 | р.Бързина , след яз.Бързина преди вливане в р.Скът | 2026-03-16 11:40 | 2026-03-27 | 29.4 | 15 |  |  | Превишение се наблюдава и в предишни периоди.
РИБЕНЕ OGRWB1219 | R8 | р. Рибене след с. Лесура | 2026-03-16 10:50 | 2026-03-27 | 207 | 15 |  |  | Превишение се наблюдава и в предишни периоди.
ВЕСЕЛИНА YNRWB1020 | R4 | р. Веселина преди вливане на р. Златарица, на шос. мост | 2026-02-17 10:20 | 2026-03-06 | 33 | 15 |  |  | Превишението е еднократно установено.

## Приоритетни вещества
Превишени стойности на приоритетни вещества и някои други замърсители за повърхностни водни тела и мониторингов пункт 01.03.2026 г. - 31.03.2026 г.
|  |  |  | Тетрахлоретен, µg/l |  | Трихлорметан, µg/l |  | Бележки на БДДР
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС
ЧЕРНИ ЛОМ RLRWB1007 | р. Поповски Лом след гр. Попово | 2026-02-11 12:00 | 2026-03-23 | 14.5 | 10 |  |  | Превишението е инцидентно.
БИЮКДЕРЕ YNRWB1025 | р. Голяма река след ПСОВ на гр. Стражица | 2025-11-17 11:30 | 2026-03-27 |  |  | 2.8 | 2.5 | Превишението е инцидентно, следващото измерване не превишава СК.