## Физикохимични показатели
Превишени концентрации по физикохимични показатели и мониторингов пункт 01.06.2026 г. - 30.06.2026 г.
[5 empty] | Азот амониев, mg/l |  | Азот нитратен, mg/l |  | Азот нитритен, mg/l |  | Активна реакция рН, - |  | БПК5, mg/l |  | Електропроводимост, µS/cm |  | Общ азот, mg/l |  | Общ фосфор (като Р), mg/l |  | Ортофосфати (като Р), mg/l |  | Разтворен кислород, mg/l |  | Бележки на БДДР
Име на ВТ | Типология | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум
КАРАМАН DJRWB1010 | R9 | р.Караман при с. Мировци | 2026-05-15 13:20 | 2026-06-12 |  |  | 5.6 | 2.5 | [8 empty] | 6.5 | 2.5 | [6 empty] | Превишенията са характерни.
ДУНАВ DURWB001 | R6 | р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L | 2026-05-18 09:30 | 2026-06-08 | [6 empty] | 8.58 | 8.5 | [12 empty] | Отклонение от СК се наблюдава и в предишни периоди.
ДУНАВ DURWB001 | R6 | р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M | 2026-05-18 09:45 | 2026-06-08 | [6 empty] | 8.54 | 8.5 | [12 empty] | Отклонение от СК се наблюдава и в предишни периоди.
ИСКЪР ISRWB1326 | R4 | р. Искър при с.Лъкатник-СМВТ | 2026-05-26 14:35 | 2026-06-12 |  |  |  |  | 0.05 | 0.03 | [6 empty] | 1.58 | 1.5 | 0.17 | 0.075 | 0.13 | 0.04 |  |  | Превишенията са характерни.
ИСКЪР ISRWB1426 | R4 | р. Искър при гр. Нови Искър | 2026-05-26 11:30 | 2026-06-12 | 0.42 | 0.4 |  |  | 0.066 | 0.03 | [6 empty] | 1.69 | 1.5 | 0.19 | 0.075 | 0.12 | 0.04 |  |  | Превишенията са характерни.
ИСКЪР ISRWB1426 | R4 | р. Искър след ПСОВ Кубратово | 2026-05-27 11:40 | 2026-06-12 | 0.68 | 0.4 |  |  | 0.11 | 0.03 | [6 empty] | 2.47 | 1.5 | 0.2 | 0.075 | 0.13 | 0.04 |  |  | Превишенията са характерни.
ИСКЪР ISRWB1426 | R4 | р. Владайска при Кубратово | 2026-05-27 13:30 | 2026-06-12 | 2.47 | 0.4 |  |  | 0.1 | 0.03 |  |  | 3.06 | 3 |  |  | 3.66 | 1.5 | 0.49 | 0.075 | 0.37 | 0.04 | 5.97 | 8 | Превишенията са характерни.
МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1243 | R4 | р. Малък Искър при с. Лъга | 2026-05-07 12:15 | 2026-06-16 |  |  | 2.21 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | [6 empty] | 2.75 | 1.5 | 0.23 | 0.075 | 0.15 | 0.04 |  |  | Превишенията са характерни.
ГАБРОВНИЦА ISRWB019 | R2 | р.Габровница, преди устие | 2026-05-26 16:30 | 2026-06-12 | [14 empty] | 0.29 | 0.03 | 0.08 | 0.02 |  |  | Превишенията са характерни.
БАТУЛИЙСКА ISRWB1017 | R2 | р. Батулийска на устие, преди вливане в р.Искър | 2026-05-26 12:50 | 2026-06-12 | [14 empty] | 0.092 | 0.03 | 0.087 | 0.02 |  |  | Превишенията са характерни.
ИСКРЕЦКА ISRWB1018 | R2 | р. Искрецка преди вливане в р. Искър, гр. Своге | 2026-05-13 11:30 | 2026-06-16 |  |  | 0.64 | 0.5 | [8 empty] | 0.88 | 0.8 | 0.035 | 0.03 | 0.026 | 0.02 |  |  | Превишенията са характерни.
ПАНЧАРЕВО ISRWB1008 | L12 | яз. Панчарево | 2026-05-19 12:40 | 2026-06-12 | [14 empty] | 0.042 | 0.04 |  |  |  |  | Превишението е характерно.
СТАРИ ИСКЪР ISRWB1016 | R4 | р. Лесновска преди вливане в р. Искър | 2026-05-27 10:30 | 2026-06-12 |  |  |  |  | 0.078 | 0.03 | [6 empty] | 1.72 | 1.5 | 0.29 | 0.075 | 0.13 | 0.04 |  |  | Превишенията са характерни.
МАКОЦЕВСКА ISRWB1215 | R4 | р.Макоцевска, преди вливане в р.Лесновска/Стари Искър/, мост в с. Долна Малина | 2026-05-28 11:35 | 2026-06-12 |  |  |  |  | 0.04 | 0.03 | [8 empty] | 0.17 | 0.075 | 0.14 | 0.04 |  |  | Превишенията са характерни.
СТАРИ ИСКЪР ISRWB1416 | R4 | р. Лесновска след вливане на р. Макоцевска | 2026-05-28 15:45 | 2026-06-12 | [14 empty] | 0.12 | 0.075 | 0.079 | 0.04 |  |  | Превишенията са характерни.
РУСЕНСКИ ЛОМ RLRWB1013 | R7 | р. Русенски Лом при кв. Басарбово | 2026-05-12 10:20 | 2026-06-08 |  |  | 6.05 | 2 | [6 empty] | 843 | 750 | 7.16 | 2.5 | [6 empty] | Превишенията са характерни.
ЧЕРНИ ЛОМ RLRWB1007 | R8 | р. Поповски Лом след гр. Попово | 2026-05-20 11:40 | 2026-06-12 |  |  | 8.6 | 2 | 0.134 | 0.06 |  |  | 8 | 4 | 759 | 750 | 11 | 2.5 | [6 empty] | Превишенията са характерни.
ЯНТРА YNRWB1029 | R7 | р. Янтра при с. Каранци | 2026-05-11 13:15 | 2026-06-08 | [12 empty] | 2.8 | 2.5 | [6 empty] | Превишението е характерно.
ЕЛИЙСКА YNRWB026 | R8 | р. Елийска в гр. Полси Тръмбеш | 2026-05-11 13:45 | 2026-06-08 | [12 empty] | 13 | 2.5 | [6 empty] | Превишението е характерно.
ЯНТРА YNRWB1027 | R7 | р. Янтра с. Раданово, мост за с. Орловец | 2026-05-11 14:20 | 2026-06-08 | [12 empty] | 2.6 | 2.5 | [6 empty] | Превишението е инцидентно.
КРАПЕЦ YNRWB006 | R4 | р. Крапец , преди вливане в яз. Ал.Стамболийски | 2026-05-12 10:30 | 2026-06-08 | [12 empty] | 4.8 | 1.5 | [6 empty] | Превишението е характерно.
НЕГОВАНКА YNRWB010 | R4 | р. Негованка на устие с.Ресен | 2026-05-13 11:45 | 2026-06-08 | [12 empty] | 9.3 | 1.5 | [6 empty] | Превишението е характерно.
БОХАТ YNRWB011 | R4 | р .Бохот, преди вливане Росица с.Хотница | 2026-05-13 12:30 | 2026-06-08 | [12 empty] | 11 | 1.5 | [6 empty] | Превишението е характерно.
РОСИЦА YNRWB1003 | R4 | р. Росица след гр. Севлиево/ на шос. мост София-Варна | 2026-05-12 10:00 | 2026-06-08 | [12 empty] | 1.62 | 1.5 | [6 empty] | Превишение се наблюдава и в предишни периоди.
ВЕСЕЛИНА YNRWB1020 | R4 | р. Веселина, след яз. Йовковци (с. Миндя, общ. В. Търново) | 2026-05-20 15:00 | 2026-06-02 |  |  | 2.44 | 1.5 | [16 empty] | Превишение по дадения показател се наблюдава и в предишни измервания.
ВЕСЕЛИНА YNRWB1020 | R4 | р. Веселина, след яз. Йовковци (с. Миндя, общ. В. Търново) | 2026-05-20 15:00 | 2026-06-12 | [12 empty] | 3.1 | 1.5 | [6 empty] | Превишение по дадения показател се наблюдава и в предишни измервания.
ВЕСЕЛИНА YNRWB1020 | R4 | р. Веселина преди вливане на р. Златарица, на шос. мост | 2026-05-20 14:00 | 2026-06-02 |  |  | 2.11 | 1.5 | [16 empty] | Превишение по дадения показател се наблюдава и в предишни периоди.
ВЕСЕЛИНА YNRWB1020 | R4 | р. Веселина преди вливане на р. Златарица, на шос. мост | 2026-05-20 14:00 | 2026-06-12 | [12 empty] | 3 | 1.5 | [6 empty] | Превишение по дадения показател се наблюдава и в предишни периоди.
БИЮКДЕРЕ YNRWB1025 | R4 | р. Голяма река след ПСОВ на гр. Стражица | 2026-05-19 13:30 | 2026-06-12 | [12 empty] | 4.9 | 1.5 | [6 empty] | Превишението е характерно.
ЯНТРА YNRWB1017 | R4 | р. Янтра след влив. на р. Белица -моста за Дебелец | 2026-05-18 13:50 | 2026-06-12 | [12 empty] | 1.63 | 1.5 | [6 empty] | Превишението е характерно.
ЯНТРА YNRWB1017 | R4 | р.Янтра след ПСОВ Д.Оряховица, мост за с. Върбица | 2026-05-19 11:10 | 2026-06-12 | [12 empty] | 2.3 | 1.5 | [6 empty] | Превишението е характерно.
ЯНТРА YNRWB1015 | R2 | р.Янтра при с. Леденик | 2026-05-14 14:00 | 2026-06-08 | [12 empty] | 2.1 | 0.8 | [6 empty] | Превишението е характерно.

## Специфични замърсители
Превишени стойности на специфични вещества по мониторингов пункт 01.06.2026 г. - 30.06.2026 г.
[5 empty] | Алуминий разтворен, µg/l |  | Желязо - разтворено, µg/l |  | Обща алфа активност, Bq/l |  | Бележки на БДДР
Име на ВТ | Типология | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС
ИСКЪР ISRWB1426 | R4 | р. Искър след ПСОВ Кубратово | 2026-05-27 11:40 | 2026-06-12 | 25.6 | 15 |  |  |  |  | Превишението е характерно.
ИСКЪР ISRWB1726 | R4 | р. Искър след язовир Панчарево, преди вливане на Перловска/мост за с.Чепинци/ | 2026-05-19 14:15 | 2026-06-12 | 33.5 | 15 |  |  |  |  | Превишението е характерно.
МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1023 | R4 | р. Малък Искър при гр. Роман | 2026-06-10 12:00 | 2026-06-22 | 56.5 | 15 |  |  |  |  | Превишение по дадения показател се наблюдава и в предишни измервания.
МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1243 | R4 | р. Малък Искър при с. Лъга | 2026-05-07 12:15 | 2026-06-16 | 31.7 | 15 |  |  |  |  | Превишението е характерно.
ПАНЧАРЕВО ISRWB1008 | L12 | яз. Панчарево | 2026-05-19 12:40 | 2026-06-12 | 29.9 | 15 |  |  |  |  | Превишението е характерно.
СТАРИ ИСКЪР ISRWB1016 | R4 | р. Лесновска преди вливане в р. Искър | 2026-05-27 10:30 | 2026-06-12 | 56.5 | 15 |  |  |  |  | Превишението е характерно.
ЕЛЕШНИЦА ISRWB1515 | R4 | р.Елешница при ХМС 18050 | 2026-05-28 14:00 | 2026-06-12 | 47.8 | 15 |  |  |  |  | Превишението е характерно.
ЕЛЕШНИЦА ISRWB1615 | R4 | р.Елешница на моста на страия път преди село Потоп | 2026-05-28 12:40 | 2026-06-12 | 25.7 | 15 |  |  |  |  | Превишението е характерно.
ИСКЪР ISRWB1206 | R4 | р.Искър след яз.Искър мост при с. Долни Пасарел | 2026-05-19 10:45 | 2026-06-12 | 37.2 | 15 |  |  |  |  | Превишението е характерно.
ПАЛАКАРИЯ ISRWB1004 | R4 | р. Палакария - преди устие | 2026-05-14 12:00 | 2026-06-15 | 120.6 | 15 | 319.3 | 100 |  |  | Превишенията са характерни.
ЧЕРНИ ИСКЪР ISRWB1503 | R2 | р. Черни Искър преди с. Говедарци | 2026-05-14 13:00 | 2026-06-15 | 90.2 | 15 |  |  |  |  | Превишението е характерно.
ОГОСТА OGRWB014 | R7 | р. Огоста, устие преди р. Дунав- гр. Оряхово | 2026-06-09 12:30 | 2026-06-22 | 81 | 15 |  |  |  |  | Превишението е инцидентно.
БЪРЗИНА OGRWB1011 | R8 | р.Бързина , след яз.Бързина преди вливане в р.Скът | 2026-06-09 12:00 | 2026-06-22 | 43.3 | 15 |  |  |  |  | Превишение по дадения показател се наблюдава и в предишни периоди.
РУСЕНСКИ ЛОМ RLRWB1013 | R7 | р. Русенски Лом при кв. Басарбово | 2026-05-12 10:20 | 2026-06-08 |  |  | 142 | 100 |  |  | Превишение по дадения показател се наблюдава и в предишни измервания.
ЕЛИЙСКА YNRWB026 | R8 | р. Елийска в гр. Полси Тръмбеш | 2026-02-09 13:40 | 2026-06-05 |  |  |  |  | 0.26 | 0.2 | Пункта е новосъздаден. Измерването на дадения показател е за първи път.Превишението е минимално и близко до СК. Съгласно програмата за мониторинг следващото пробвземане е извършено и се чакат резултати от анализ.
ЯНТРА YNRWB1415 | R2 | р.Янтра преди вливане на Паничарка гр.Габрово-мост | 2026-05-27 11:40 | 2026-06-03 | 32.5 | 15 |  |  |  |  | Превишение по дадения показател се наблюдава и в предишни измервания.

## Приоритетни вещества
Превишени стойности на приоритетни вещества и някои други замърсители за повърхностни водни тела и мониторингов пункт 01.06.2026 г. - 30.06.2026 г.
|  |  |  | Трихлорметан, µg/l |  | Бележки на БДДР
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС
ДУНАВ DURWB001 | р. Дунав преди гр. Русе | 2026-05-12 09:40 | 2026-06-01 | 3.9 | 2.5 | Превишението е инцидентно. Съгласно програмата за мониторинг следващото пробвземане е извършено и се чакат резултати от анализ.